列管毒性化學物質及其運作管理事項
主旨：列管毒性化學物質及其運作管理事項
依據：毒性及關注化學物質管理法第八條、第十一條及第四十四條第四項。
公告事項：
1. 公告毒性化學物質及其管制濃度與分級運作量如附表一。本公告所稱毒性化學物質指附表一所列化學物質含量達管制濃度以上之物質。
2. 公告列管毒性化學物質禁止運作事項一覽表如附表二。
3. 公告列管毒性化學物質得使用用途一覽表如附表三。
4. 運作人於中央主管機關公告為毒性化學物質前已使用者，應依附表四之規定，於規定期限內完成相關事項。
5. 下列物質或物品，不受本法之管制：農藥管理法所稱農藥、飼料管理法所稱飼料及飼料添加物、動物用藥品管理法所稱動物用藥品、藥事法所稱藥物、管制藥品管理條例所稱管制藥品、化粧品衛生安全管理法所稱化粧品、食品安全衛生管理法所稱食品、菸害防制法所稱菸品、原子能法及游離輻射防護法所稱放射性物質、空氣污染防制法所稱蒙特婁議定書列管化學物質、環境用藥管理法所稱環境用藥、商品檢驗法所稱商品及經登記廢棄之列管物質。
6. 下列物質或物品，不受本法之管制：
  1. 含列管鉻化物，因添加膠著劑，呈現膠結、膠狀、乳懸狀之製成品。
  2. 製造醫藥之靈丹及製造農藥之蓋普丹。
  3. 含汞之日光燈、螢光燈、高壓汞燈、開關及繼電器、溫度計、壓力計、氣壓計、濕度計、血壓計、液體比重計及其他製成品。
  4. 含鎘之電視顯像管、鎘蒸氣燈之電極、鎘電池之極板、整流器、半導體及其他製成品。
  5. 使用鄰苯二甲酸酯類、壬基酚、壬基酚聚乙氧基醇、雙酚A 作為添加劑，且經固化在正常使用狀況下不會造成環境危害。
  6. 含50％以下鄰苯二甲酸二乙酯之香精及其製成品。
7. 毒性化學物質運作人，應妥善管理毒性化學物質，不得短少。
8. 貯存毒性化學物質應採用不排放、不洩漏之密閉式堅固容器、包裝，並置於陰涼乾燥處所，貯存場所應有專人妥善管理。
9. 石綿之貯存場所須為密閉場所，貯存時應採用足以防止飛散及流失之容器盛裝。
10. 醫療院所使用環氧乙烷作為醫療器材消毒用途或甲醛作為固定防腐、消毒用途者，得貯存於運作場所內。不受毒性及關注化學物質許可登記核可管理辦法第五條規定之限制。
11. 多氯聯苯、光氣、異氰酸甲酯、氯、1,3-丁二烯、氯乙烯、氰化氫、氯乙烷、溴乙烯、氟及磷化氫等毒性化學物質，不得貯存於住宅區或商業區。
12. 含多氯聯苯之電容器或變壓器，停止使用者應聲明廢棄，並依規定處理。
13. 使用4,4'-亞甲雙（2-氯苯胺）之公告列管毒性化學物質供防水及舖面施工用之運作場所，應於完成該毒性化學物質運送表單申報後，始得施工。該場所之使用、貯存免取得登記備查文件或核可文件，並免設置專業技術管理人員。施工場所該毒性化學物質登記號碼統一定為067-00-00001。
14. 毒性化學物質標準檢驗方法，有國家標準者，依國家標準；未訂國家標準者，可依序採用下列來源之檢測方法：
  1. 環境檢測標準方法(NIEA)。
  2. 美國環保署公告方法(USEPA)。
  3. 美國公共衛生協會之水質及廢水標準方法(APHA)。
  4. 日本工業規格協會之日本工業標準(JIS)。
  5. 美國材料試驗協會之方法(ASTM)。
  6. 國際公定分析化學家協會之標準方法(AOAC)。
  7. 國際標準組織之標準測定方法(ISO)。
  8. 歐盟認可之檢測方法。
15. 運作孔雀綠、順丁烯二酸、順丁烯二酸酐、對位乙氧基苯脲、溴酸鉀、富馬酸二甲酯、芐基紫、皂黃、玫瑰紅 B、二甲基黃、甲醛次硫酸氫鈉、三聚氰胺、α- 苯並吡喃酮，除依「毒性化學物質標示及安全資料表管理辦法」規定辦理外，並於容器或外包裝明顯處依下列規定為之：
  1. 以中文記明「禁止用於食品」。
  2. 標示面積不得小於該容器或外包裝面積百分之三十五。
  3. 標示文字顏色與底色互為對比。
16. 運作蘇丹1號、蘇丹2號、蘇丹3號、蘇丹4號、蘇丹紅G、蘇丹橙G、蘇丹黑B、蘇丹紅 7B、二乙基黃、王金黃（塊黃）、鹽基性芥黃、紅色2號、氮紅、橘色2號，除依毒性化學物質標示及安全資料表管理辦法規定辦理外，並於容器或外包裝明顯處依下列規定為之依下列規定為之：
  1. 以中文記明「禁止用於食品及飼料」。
  2. 標示面積不得小於該容器或外包裝面積百分之三十五。
  3. 標示文字顏色與底色互為對比。

附表一 公告毒性化學物質及其管制濃度與分級運作基準一覽表

列管 / 編號 / 註1 / Listed No.	序號 / 註1 / Series No.	中文名稱 / Chinese Name	英文名稱註2 / English Name	分子式註2 / Chemical Formula	化學文摘註2 / 社登記號碼 / CAS. Number	管制 / 濃度註3 / control concentration standard / w/w %	分級運作 / 基準註4 / graded handling quantity / （公斤）	毒性 / 分類 / 註5 / Toxicity Classify	公告 / 日期
001	01	多氯聯苯	Polychlorinated biphenyls	C12H10-xClx / （1≦x≦10）	1336-36-3等	0.1	50註6	1,2	77.06.22 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25 / 89.12.20
002	01	可氯丹	Chlordane	C10H6Cl8	57-74-9	1	50註6	1,3	77.06.24 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
003	01	石綿	Asbestos	5.5FeO,1.5MgO,8SiO2,H2O	1332-21-4	1註7	500	2	78.05.01 / 80.02.27 / 85.10.17 / 86.02.26 / 87.07.07 / 87.12.01 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25 / 94.12.30 / 98.07.31 / 101.02.02 / 102.01.24 / 106.05.10
004	01	地特靈	Dieldrin	C12H8Cl6O	60-57-1	1	50註6	1,3	78.05.02 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
005	01	滴滴涕	4,4-Dichlorodiphenyl-trichloroethane(DDT)	C14H9Cl5	50-29-3	1	50註6	1,3	78.05.02 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
006	01	毒殺芬	Toxaphene	C10H10Cl8	8001-35-2	1	50註6	1	78.05.02 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
007	01	五氯酚	Pentachlorophenol	C6Cl5OH	87-86-5	0.01	50註6	1,3	78.05.02 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
007	02	月桂酸五氯苯酯	Pentachlorophenyl laurate	C18H23Cl5O2	3772-94-9	0.01	50 註 6	1,3	107.06.28
008	01	五氯酚鈉	Sodium pentachlorophenate	C6Cl5ONa	131-52-2	0.01	50註6	3	78.05.02 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
009	01	甲基汞	Methylmercury	CH3Hg	22967-92-6	1	50註6	1	78.05.02 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
010	01	安特靈	Endrin	C12H8Cl6O	72-20-8	1	50註6	1,3	78.05.02 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
011	01	飛佈達	Heptachlor	C10H5Cl7	76-44-8	1	50註6	1,3	78.05.02 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
012	01	蟲必死	Hexachlorocyclohexane	C6H6Cl6	319-84-6 / 319-85-7 / 319-86-8 / 6108-10-7	1	50註6	1,3	78.05.02 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
013	01	阿特靈	Aldrin	C12H8Cl6	309-00-2	1	50註6	1,3	78.05.02 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
014	01	二溴氯丙烷	1,2-Dibromo-3-chloropropane / (DBCP)	CH2BrCHBrCH2Cl	96-12-8	1	50註6	1,2,3	78.05.02 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
015	01	福賜松	Leptophos	C6H5PS(OCH3)OC6H2BrCl2	21609-90-5	1	50註6	1,3	78.05.02 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
016	01	克氯苯	Chlorobenzilate	C16H14Cl2O3	510-15-6	1	50註6	1,3	78.05.02 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
017	01	護谷	Nitrofen	C12H7Cl2NO3	1836-75-5	1	50註6	2	78.05.02 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
018	01	達諾殺	Dinoseb	C6H2(NO2)2(C4H9)OH	88-85-7	1	50	1,3	78.05.02 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25 / 90.06.21
019	01	靈丹	Lindane (γ-BHC, or γ-HCH)	C6H6Cl6	58-89-9	1	50註6	1,3	78.05.02 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
022	01	汞	Mercury	Hg	7439-97-6	95	50	1	80.12.07 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25 / 90.06.21 / 98.07.31 / 108.07.05
023	01	五氯硝苯	Pentachloronitrobenzene	C6Cl5NO2	82-68-8	1	50註6	1	80.12.07 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
024	01	亞拉生長素	Daminozide	(CH3)2NNHCOCH2CH2COOH	1596-84-5	1	50註6	1	80.12.07 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
025	01	氰乃淨	Cyanazine	C9H13ClN6	21725-46-2	1	50註6	2	80.12.07 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
026	01	樂乃松	Fenchlorphos	C8H8Cl3O3PS	299-84-3	1	50註6	1	80.12.07 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
027	01	四氯丹	Captafol	C10H9Cl4NO2S	2425-06-1	1	50註6	2,3	80.12.07 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
028	01	蓋普丹	Captan	C9H8Cl3NO2S	133-06-2	1	50註6	1,3	80.12.07 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25 / 99.12.24
029	01	福爾培	Folpet	C9H4Cl3NO2S	133-07-3	1	50註6	3	80.12.07 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
030	01	錫蟎丹	Cyhexatin	(C6H11)3SnOH	13121-70-5	1	50註6	3	80.12.07 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
031	01	α-氰溴甲苯	α -Bromobenzyl cyanide	C6H5CHBrCN	5798-79-8	1	50註6	3	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
032	01	二氯甲醚	Bis-Chloromethyl ether	(CH2Cl) 2O	542-88-1	1	50註6	2,3	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
033	01	對-硝基聯苯	P-Nitrobiphenyl	C6H5C6H4NO2	92-93-3	1	50註6	1,2	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
034	01	對-胺基聯苯	P-Aminobiphenyl	C6H5C6H4NH2	92-67-1	1	50註6	2	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
034	02	對-胺基聯苯鹽酸鹽	P-Aminobiphenyl Hydrochloride	C6H5C6H4NH2‧HCl	2113-61-3	1	50註6	2	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
035	01	2-萘胺	2-Naphthylamine	C10H7NH2	91-59-8	1	50註6	1,2	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
035	02	2-萘胺醋酸鹽	2-Naphthylamine acetate	C10H7NH2‧CH3COOH	553-00-4	1	50註6	1,2	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
035	03	2-萘胺鹽酸鹽	2-Naphthylamine Hydrochloride	C10H7NH2‧HCl	612-52-2	1	50註6	1,2	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
036	01	聯苯胺	Benzidine	(NH2C6H4)2	92-87-5	1	50註6	2	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
036	02	聯苯胺醋酸鹽	Benzidine acetate	(NH2C6H4)2‧CH3COOH	36341-27-2	1	50註6	2	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
036	03	聯苯胺硫酸鹽	Benzidine sulfate	(NH2C6H4)2‧H2SO4	531-86-2	1	50註6	2	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
036	04	聯苯胺二鹽酸鹽	Benzidine dihydrochloride	(NH2C6H4)2‧2HCl	531-85-1	1	50註6	2	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
036	05	聯苯胺二氫氟酸鹽	Benzidine dihydrofluoride	(NH2C6H4)2‧2HF	41766-73-8	1	50註6	2	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
036	06	聯苯胺過氯酸鹽（一）	Benzidine perchlorate	(NH2C6H4)2‧HClO4	29806-76-6	1	50註6	2	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
036	07	聯苯胺過氯酸鹽（二）	Benzidine perchlorate	(NH2C6H4)2‧xHClO4	38668-12-1	1	50註6	2	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
036	08	聯苯胺二過氯酸鹽	Benzidine diperchlorate	(NH2C6H4)2‧2HClO4	41195-21-5	1	50註6	2	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
037	01	鎘	Cadmium	Cd	7440-43-9	95	500	2,3	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
037	02	氧化鎘	Cadmium oxide	CdO	1306-19-0	1	500	2,3	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
037	03	碳酸鎘	Cadmium carbonate	CdCO3	513-78-0	1	500	2,3	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
037	04	硫化鎘	Cadmium sulfide	CdS	1306-23-6	1	500	2,3	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
037	05	硫酸鎘	Cadmium sulfate	CdSO4	10124-36-4	1	500	2,3	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
037	06	硝酸鎘	Cadmium nitrate	Cd(NO3)2	10325-94-7	1	500	2,3	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
037	07	氯化鎘	Cadmium chloride	CdCl2	10108-64-2	1	500	2,3	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
038	01	苯胺	Aniline	C6H5NH2	62-53-3	1	50	3	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
039	01	鄰-甲苯胺	o-Aminotoluene	CH3C6H4NH2	95-53-4	1	50	1	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
039	02	間-甲苯胺	m-Aminotoluene	CH3C6H4NH2	108-44-1	1	50	1	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
039	03	對-甲苯胺	p-Aminotoluene	CH3C6H4NH2	106-49-0	1	50	1	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
040	01	1-萘胺	1-Naphthylamine	C10H7NH2	134-32-7	1	50	1	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
041	01	二甲氧基聯苯胺	3,3’-Dimethoxybenzidine	(NH2C6H3)2‧(CH3O)2	119-90-4	1	50	1	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
042	01	二氯聯苯胺	3,3’-Dichlorobenzidine	(NH2ClC6H3)2	91-94-1	1	50	1,2	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
043	01	鄰-二甲基聯苯胺	3,3’-Dimethyl-[1,1’-biphenyl]-4,4’-diamine	(NH2CH3C6H3)2	119-93-7	1	50	1	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
044	01	三氯甲苯	Trichloromethyl benzene	CCl3C6H5	98-07-7	1	50	1,3	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
045	01	三氧化二砷	Arsenic trioxide	As2O3	1327-53-3	1	50	1,2,3	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
045	02	五氧化二砷	Arsenic pentoxide	As2O5	1303-28-2	1	50	2,3	102.01.24
046	01	氰化鈉	Sodium cyanide	NaCN	143-33-9	氰離子含量1 %以上	500	3	79.02.15 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25 / 90.06.21
046	02	氰化鉀	Potassium cyanide	KCN	151-50-8	氰離子含量1 %以上	500	3	79.02.15 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
046	03	氰化銀	Silver cyanide	AgCN	506-64-9	氰離子含量1 %以上	500	3	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
046	04	氰化亞銅	Copper(I) cyanide	CuCN	544-92-3	氰離子含量1 %以上	500	3	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
046	05	氰化鉀銅	Copper(I) potassium cyanide	KCu(CN)2	13682-73-0	氰離子含量1 %以上	500	3	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
046	06	氰化鎘	Cadmium cyanide	Cd(CN)2	542-83-6	氰離子含量1 %以上	500	3	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
046	07	氰化鋅	Zinc cyanide	Zn(CN)2	557-21-1	氰離子含量1 %以上	500	3	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
046	08	氰化銅	Copper(II) cyanide	Cu(CN)2	14763-77-0	氰離子含量1 %以上	500	3	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
046	09	氰化銅鈉	Copper Sodium cyanide	NaCu(CN)3	14264-31-4	氰離子含量1 %以上	500	3	82.12.24 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
047	01	光氣	Phosgene	COCl2	75-44-5	1	5	1,3	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25 / 90.06.21
048	01	異氰酸甲酯	Methyl isocyanate	CH3OCN	624-83-9	1	5	3	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
049	01	氯	Chlorine	Cl2	7782-50-5	1	50	3	81.08.08 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25 / 90.06.21
050	01	丙烯醯胺	Acrylamide	CH2CHCONH2	79-06-1	30	50	2,3	82.12.24 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25 / 104.12.31
051	01	丙烯腈	Acrylonitrile	CH2CHCN	107-13-1	50	50	1,2	82.12.24 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
052	01	苯	Benzene	C6H6	71-43-2	70	50	1,2	82.12.24 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
053	01	四氯化碳	Carbon tetrachloride	CCl4	56-23-5	50	50	1	82.12.24 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
054	01	三氯甲烷	Chloroform	CHCl3	67-66-3	50	50	1	82.12.24 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
055	01	三氧化鉻（鉻酸）	Chromium(VI) trioxide	CrO3	1333-82-0	六價鉻含量1 %以上	500	2	82.12.24 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
055	02	重鉻酸鉀	Potassium dichromate	K2Cr2O7	7778-50-9	六價鉻含量1 %以上	500	2	82.12.24 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
055	03	重鉻酸鈉	Sodium dichromate, dihydrate / Sodium dichromate	Na2Cr2O7‧2H2O / Na2Cr2O7	7789-12-0 / 10588-01-9	六價鉻含量1 %以上	500	2	82.12.24 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
055	04	重鉻酸銨	Ammonium dichromate	(NH4)2Cr2O7	7789-09-5	六價鉻含量1 %以上	500	2	85.05.31 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
055	05	重鉻酸鈣	Calcium dichromate	CaCr2O7	14307-33-6	六價鉻含量1 %以上	500	2	85.05.31 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
055	06	重鉻酸銅	Cupric dichromate	CuCr2O7	13675-47-3	六價鉻含量1 %以上	500	2	85.05.31 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
055	07	重鉻酸鋰	Lithium dichromate	Li2Cr2O7	13843-81-7	六價鉻含量1 %以上	500	2	85.05.31 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
055	08	重鉻酸汞	Mercuric dichromate	HgCr2O7	7789-10-8	六價鉻含量1 %以上	500	2	85.05.31 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
055	09	重鉻酸鋅	Zinc dichromate	ZnCr2O7	14018-95-2	六價鉻含量1 %以上	500	2	85.05.31 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
055	10	鉻酸銨	Ammonium chromate	(NH4)2CrO4	7788-98-9	六價鉻含量1 %以上	500	2	85.05.31 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
055	11	鉻酸鋇	Barium chromate	BaCrO4	10294-40-3	六價鉻含量1 %以上	500	2	85.05.31 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
055	12	鉻酸鈣	Calcium chromate	CaCrO4	13765-19-0	六價鉻含量1 %以上	500	2	85.05.31 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
055	13	鉻酸銅	Cupric chromate	CuCrO4	13548-42-0	六價鉻含量1 %以上	500	2	85.05.31 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
055	14	鉻酸鐵	Ferric chromate	Fe2(CrO4)3	10294-52-7	六價鉻含量1 %以上	500	2	85.05.31 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
055	15	鉻酸鉛	Lead chromate	PbCrO4	7758-97-6	六價鉻含量1 %以上	500	2	85.05.31 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
055	16	鉻酸氧鉛	Lead chromate oxide	Pb2(CrO4)O	18454-12-1	六價鉻含量1 %以上	500	2	85.05.31 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
055	17	鉻酸鋰	Lithium chromate	Li2CrO4	14307-35-8	六價鉻含量1 %以上	500	2	85.05.31 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
055	18	鉻酸鉀	Potassium chromate	K2CrO4	7789-00-6	六價鉻含量1 %以上	500	2	85.05.31 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
055	19	鉻酸銀	Silver chromate	Ag2CrO4	7784-01-2	六價鉻含量1 %以上	500	2	85.05.31 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
055	20	鉻酸鈉	Sodium chromate	Na2CrO4	7775-11-3	六價鉻含量1 %以上	500	2	85.05.31 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
055	21	鉻酸錫	Stannic chromate	Sn(CrO4)2	38455-77-5	六價鉻含量1 %以上	500	2	85.05.31 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
055	22	鉻酸鍶	Strontium chromate	SrCrO4	7789-06-2	六價鉻含量1 %以上	500	2	85.05.31 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
055	23	鉻酸鋅（鉻酸鋅氫氧化合物）	Zinc chromate (Zinc chromate hydroxide)	ZnCrO4 (Zn2CrO4(OH)2)	13530-65-9	六價鉻含量1 %以上	500	2	85.05.31 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
055	24	六羰鉻	Chromium carbonyl	Cr(CO)6	13007-92-6	鉻含量1 %以上	500	2	85.05.31 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25 / 106.09.26
055	25	鉻化砷酸銅	Chromated Copper Arsenate		37337-13-6	1	500	2	94.12.30 / 95.12.29 / 101.02.02 / 103.08.25
055	26	鉬鉻紅	Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104)	Pb(Cr,Mo,S)O4	12656-85-8	六價鉻含量1%以上	500	2	102.01.24
055	27	硫鉻酸鉛	Lead sulfochromate yellow（C.I. Pigment Yellow 34）	Pb (Cr,S) O4	1344-37-2	六價鉻含量1%以上	500	2	102.01.24
056	01	2,4,6-三氯酚	2,4,6-Trichlorophenol	C6H2Cl3OH	88-06-2	1	50	1,2	82.12.24 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
056	02	2,4,5-三氯酚	2,4,5-Trichlorophenol	C6H2Cl3OH	95-95-4	1	50註6	1,2	82.12.24 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
057	01	氯甲基甲基醚	Chloromethyl methyl ether	CH2ClOCH3	107-30-2	1	50註6	1,2,3	82.12.24 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
058	01	六氯苯	Hexachlorobenzene	C6Cl6	118-74-1	1	50註6	1	82.12.24 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
059	01	次硫化鎳	Trinickel disulfide	Ni3S2	12035-72-2	1	50註6	2	86.04.25 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
060	01	二溴乙烷（二溴乙烯）	Ethylene dibromide	C2H4Br2	106-93-4	10	50	1,2	86.04.25 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
061	01	環氧乙烷	Ethylene oxide	C2H4O	75-21-8	1	50	1,2	86.04.25 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
062	01	1,3-丁二烯	1,3-Butadiene	CH2CHCHCH2	106-99-0	50	50	2	86.10.06 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25 / 90.06.21
063	01	四氯乙烯	Tetrachloroethylene	CCl2CCl2	127-18-4	10	350	1,2	86.10.06 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25 / 94.02.23
064	01	三氯乙烯	Trichloroethylene	CHClCCl2	79-01-6	10	50	1,2	86.10.06 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
065	01	氯乙烯	Vinyl Chloride	CH2CHCl	75-01-4	50	50	2	86.10.06 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25
066	01	甲醛	Formaldehyde	HCHO	50-00-0	15	50	2,3	86.10.06 / 88.07.19 / 88.12.24 / 89.10.25 / 90.06.21 / 104.12.31
067	01	4,4'-亞甲雙（2-氯苯胺）	4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline)	CH2(C6H4ClNH2)2	101-14-4	1	500	1,2	88.08.16 / 88.12.24 / 89.10.25 / 90.08.09
068	01	鄰苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	Di(2-ethylhexyl)phthalate（DEHP）	C6H4[COOCH2CH(C2H5)C4H9]2	117-81-7	10	50	1,2	88.08.16 / 88.12.24 / 89.10.25 / 90.06.21 / 90.06.22 / 90.08.09 / 100.07.20 / 102.01.24
068	02	鄰苯二甲酸二辛酯	Di-n-octyl phthalate（DNOP）	C6H4(COOC8H17)2	117-84-0	10	50	1	95.12.29 / 100.07.20 / 102.01.24
068	03	鄰苯二甲酸丁基苯甲酯	Benzyl butyl phthalate（BBP）	1,2-C6H4(COOCH2C6H5)(COOC4H9)	85-68-7	10	50	1,2	100.07.20 / 102.01.24
068	04	鄰苯二甲酸二異壬酯	Di-isononyl phthalate（DINP）	C26H42O4	28553-12-0 68515-48-0	10	50	1	100.07.20
068	05	鄰苯二甲酸二異癸酯	Di-isodecyl phthalate（DIDP）	C6H4[COO(CH2)7CH(CH3)2]2	26761-40-0 / 68515-49-1	10	50	1	100.07.20
068	06	鄰苯二甲酸二乙酯	Diethyl phthalate（DEP）	C6H4(COOC2H5)2	84-66-2	10	50	1	100.07.20
068	07	鄰苯二甲酸二烷基酯（C7-11支鏈及直鏈）	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters / (DHNUP)	C22H34O4-C30H50O4	68515-42-4	10	－	4	100.07.20
068	08	鄰苯二甲酸二烷基酯（C6-8支鏈及直鏈，富含C7）	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich / (DIHP)	C22H34O4-C30H50O4	71888-89-6	10	－	4	100.07.20
068	09	鄰苯二甲酸二丙酯	Di-n-propyl Phthalate / (DPP)	C14H18O4	131-16-8	10	－	4	100.07.20
068	10	鄰苯二甲酸二異丁酯	Di-iso-butyl Phthalate / (DIBP)	C16H22O4	84-69-5	10	50	1,2	100.07.20 / 102.01.24
068	11	鄰苯二甲酸二戊酯	Di-n-pentyl Phthalate / (DNPP)	C18H26O4	131-18-0	10	－	4	100.07.20
068	12	鄰苯二甲酸二己酯	Di-n-hexyl Phthalate / (DNHP)	C20H30O4	84-75-3	10	－	4	100.07.20
068	13	鄰苯二甲酸二環己酯	Dicyclohexyl Phthalate / (DCHP)	C20H26O4	84-61-7	10	－	4	100.07.20
068	14	鄰苯二甲酸二異辛酯	Di-iso-octyl Phthalate / (DIOP)	C24H38O4	27554-26-3	10	－	4	100.07.20
068	15	鄰苯二甲酸二正壬酯	Di-n-nonyl phthalate / (DNP)	C26H42O4	84-76-4	10	－	4	100.07.20
068	16	鄰苯二甲酸二（4-甲基-2-戊基）酯	Bis(4-methyl-2-pentyl) phthalate / (BMPP)	C20H30O4	146-50-9	10	－	4	100.07.20
068	17	鄰苯二甲酸二甲氧乙酯	Bis(2-methoxyethyl) phthalate / (BMEP)	C14H18O6	117-82-8	10	－	4	100.07.20
068	18	鄰苯二甲酸雙-2-乙氧基乙酯	Bis(2-ethoxyethyl) phthalate / (BEEP)	C16H22O6	605-54-9	10	－	4	100.07.20
068	19	鄰苯二甲酸己基2-乙基己基酯	Hexyl 2-ethylhexyl phthalate / (HEHP)	C22H34O4	75673-16-4	10	－	4	100.07.20
068	20	鄰苯二甲酸二丁氧基乙酯	Bis(2-n-butoxyethyl) phthalate / (BBEP)	C20H30O6	117-83-9	10	－	4	100.07.20
068	21	鄰苯二甲酸二苯酯	Diphenyl phthalate / (DPP)	C20H14O4	84-62-8	10	－	4	100.07.20
068	22	鄰苯二甲酸二苄酯	Dibenzyl phthalate / (DBZP)	C22H18O4	523-31-9	10	－	4	100.07.20
068	23	鄰苯二甲酸單（2-乙基己基）酯	Mono(2-ethylhexyl) phthalate / ( MEHP)	C16H22O4	4376-20-9	10	－	4	100.07.20
068	24	鄰苯二甲酸單丁酯	Mono-n-Butyl phthalate / (MNBP)	C12H14O4	131-70-4	10	－	4	100.07.20
069	01	1,3-二氯苯	1,3-Dichlorobenzene	C6H4Cl2	541-73-1	1	50	1	88.08.16 / 88.12.24 / 89.10.25
069	02	鄰-二氯苯	o-Dichlorobenzene (1,2-Dichloro benzene)	C6H4Cl2	95-50-1	1	50	1	88.08.16 / 88.12.24 / 89.10.25
070	01	1,2,4-三氯苯	1,2,4-Trichlorobenzene	C6H3Cl3	120-82-1	1	50	1	88.08.16 / 88.12.24 / 89.10.25
071	01	乙二醇乙醚	2-Ethoxyethanol (Ethylene glycol monoethyl ether)	CH2OHCH2OC2H5	110-80-5	1	50	2	88.08.16 / 88.12.24 / 89.10.25
071	02	乙二醇甲醚	2-Methoxyethanol (Ethylene glycol monomethyl ether)	CH2OHCH2OCH3	109-86-4	1	50	2	88.08.16 / 88.12.24 / 89.10.25
072	01	環氧氯丙烷	Epichlorohydrin (1-Chloro-2,3-epoxypropane)	OCH2CHCH2Cl	106-89-8	1	50	2	88.08.16 / 88.12.24 / 89.10.25
073	01	鄰苯二甲酐	Phthalic anhydride	C6H4(CO)2O	85-44-9	1	50	3	88.08.16 / 88.12.24 / 89.10.25 / 90.06.21
074	01	二異氰酸甲苯 註8	Toluene diisocyanate (mixed isomers) / Toluene-2,4-diisocyanate	C9H6O2N2 / C6H3CH3(NCO)2	26471-62-5 / 584-84-9	1	500	3	88.08.16 / 88.12.24 / 89.10.25 / 103.08.25
075	01	1,2-二氯乙烷	1,2-Dichloroethane ( Ethylene dichloride)	CH2ClCH2Cl	107-06-2	15	--	4	88.08.16 / 88.12.24 / 89.10.25 / 104.12.31
076	01	1,1,2,2-四氯乙烷	1,1,2,2-Tetrachloroethane	CHCl2CHCl2	79-34-5	1	--	4	88.08.16 / 88.12.24 / 89.10.25
077	01	1,2-二氯乙烯	1,2-Dichloroethylene	ClCH=CHCl	540-59-0 / 156-59-2 / 156-60-5	25	--	4	88.08.16 / 88.12.24 / 89.10.25
077	02	1,1-二氯乙烯	1,1-Dichloroethylene	C2H2Cl2	75-35-4	25	－	4	89.03.15 / 89.10.25
078	01	氯甲烷	Chloromethane (Methyl chloride)	CH3Cl	74-87-3	25	--	4	88.08.16 / 88.12.24 / 89.10.25
079	01	二氯甲烷	Dichloromethane(Methylenechloride)	CH2Cl2	75-09-2	25	--	4	88.08.16 / 88.12.24 / 89.10.25
080	01	鄰苯二甲酸二甲酯	Dimethyl phthalate（DMP）	C6H4(COOCH3)2	131-11-3	10	50	1	88.08.16 / 88.12.24 / 89.10.25 / 100.07.20
080	02	鄰苯二甲酸二丁酯	Dibutyl phthalate（DBP）	C6H4(COOC4H9)2	84-74-2	10	50	1,2	88.08.16 / 88.12.24 / 89.10.25 / 100.07.20
081	01	異丙苯	Cumene	C6H5CH(CH3)2	98-82-8	1	--	4	88.08.16 / 88.12.24 / 89.10.25
082	01	環己烷	Cyclohexane	C6H12	110-82-7	1	--	4	88.08.16 / 88.12.24 / 89.10.25
083	01	氯乙酸	Chloroacetic acid	CH2ClCOOH	79-11-8	1	--	4	88.08.16 / 88.12.24 / 89.10.25
084	01	氯甲酸乙酯	Ethyl chloroformate	ClCOOC2H5	541-41-3	1	--	4	88.08.16 / 88.12.24 / 89.10.25
085	01	2,4-二硝基酚	2,4-Dinitrophenol	C6H4N2O5	51-28-5	1	50	1,3	88.12.24 / 89.10.25
086	01	硫酸二甲酯	Dimethyl sulfate	C2H6O4S	77-78-1	1	50	2,3	88.12.24 / 89.10.25
087	01	次乙亞胺	Ethyleneimine	C2H5N	151-56-4	1	50	2,3	88.12.24 / 89.10.25
088	01	二氯異丙醚	Bis(2-chloro-1-methylethyl) ether	C6H12Cl2O	108-60-1	1	50	1	88.12.24 / 89.10.25
089	01	二硫化碳	Carbon disulfide	CS2	75-15-0	1	50	1	88.12.24 / 89.10.25 / 90.06.21
090	01	氯苯	Chlorobenzene	C6H5Cl	108-90-7	1	50	1	88.12.24 / 89.10.25
091	01	十溴二苯醚	Decabromobiphenyl ether	C12Br10O	1163-19-5	1	50	1,2	88.12.24 / 89.10.25 / 108.03.05
091	02	八溴二苯醚	Octabromodiphenyl ether	C12H2Br8O	32536-52-0	1	50	1	94.12.30 / 95.12.29 / 103.08.25 / 109.09.08
091	03	五溴二苯醚	Pentabromodiphenyl ether	C12H5Br5O	32534-81-9 / 60348-60-9	1	50	1	94.12.30 / 95.12.29 / 103.08.25 / 109.09.08
091	04	四溴二苯醚	Tetrabromodiphenyl ether(BDE-47)	C12H6Br4O	40088-47-9 / 5436-43-1	1	50	1	99.12.24 / 103.08.25 / 109.09.08
091	05	2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚	2,2’,4,4’,5,5’-hexabromodiphenyl ether(BDE -153)	C12H4Br6O	68631-49-2	1	50	1	99.12.24 / 103.08.25 / 109.09.08
091	06	2,2',4,4',5,6'-六溴二苯醚	2,2’,4,4’,5,6’-hexabromodiphenyl ether(BDE -154)	C12H4Br6O	207122-15-4	1	50	1	99.12.24 / 103.08.25 / 109.09.08
091	07	2,2',3,3',4,5',6-七溴二苯醚	2,2’,3,3’,4,5’,6-heptabromodiphenyl ether(BDE-175)	C12H3Br7O	446255-22-7	1	50	1	99.12.24 / 103.08.25 / 109.09.08
091	08	2,2',3,4,4',5',6-七溴二苯醚	2,2’,3,4,4’,5’,6-heptabromodiphenyl ether(BDE -183)	C12H3Br7O	207122-16-5	1	50	1	99.12.24 / 103.08.25 / 109.09.08
092	01	二苯駢呋喃	Dibenzofuran	C12H8O	132-64-9	70	50註6	1	88.12.24 / 89.10.25 / 103.08.25
093	01	1,4-二氧陸圜	1,4-Dioxane	C4H8O2	123-91-1	1	50	1	88.12.24 / 89.10.25 / 98.07.31
094	01	二氯萘	Dichloronaphthalene	C10H6Cl2	1825-31-6	1	50	1	104.12.31
094	02	三氯萘	Trichloronaphthalene	C10H5Cl3	1321-65-9	1	50	1	104.12.31
094	03	四氯萘	Tetrachloronaphthalene	C10H4Cl4	1335-88-2	1	50	1	104.12.31
094	04	五氯萘	Pentachloronaphthalene	C10H3Cl5	1321-64-8	1	50	1	104.12.31
094	05	六氯萘	Hexachloronaphthalene	C10H2Cl6	1335-87-1	1	50	1	88.12.24 / 89.10.25 / 104.12.31
094	06	七氯萘	Heptachloronaphthalene	C10HCl7	32241-08-0	1	50	1	104.12.31
094	07	八氯萘	Octachloronaphthalene	C10Cl8	2234-13-1	1	50	1	88.12.24 / 89.10.25 / 104.12.31
095	01	碘甲烷	Methyl iodide	CH3I	74-88-4	1	50	1	88.12.24 / 89.10.25
096	01	β-丙內酯	β-Propiolactone	C3H4O2	57-57-8	1	50	1	88.12.24 / 89.10.25
097	01	吡啶	Pyridine	C5H5N	110-86-1	1	50	1	88.12.24 / 89.10.25
098	01	二甲基甲醯胺	N,N-Dimethyl formamide	C3H7NO	68-12-2	30	50	2	88.12.24 / 89.10.25 / 90.06.21
098	02	甲醯胺	Formamide	HCONH2	75-12-7	10	50	1,2	100.07.20
099	01	四羰化鎳	Nickel carbonyl	C4NiO4	13463-39-3	1	50	2	88.12.24 / 89.10.25
100	01	丙烯醛	Acrolein	C3H4O	107-02-8	1	50	3	88.12.24 / 89.10.25
101	01	丙烯醇	Allyl alcohol	C3H6O	107-18-6	1	50	3	88.12.24 / 89.10.25
102	01	1,2-二苯基聯胺	1,2-Diphenylhydrazine	C12H12N2	122-66-7	1	50	3	88.12.24 / 89.10.25
103	01	氰化氫	Hydrogen cyanide	HCN	74-90-8	1	50	3	88.12.24 / 89.10.25 / 91.04.09
104	01	乙醛	Acetaldehyde	C2H4O	75-07-0	1	--	4	88.12.24 / 89.10.25
105	01	乙腈	Acetonitrile	CH3CN	75-05-8	1	--	4	88.12.24 / 89.10.25
106	01	苯甲氯	Benzyl chloride	C7H7Cl	100-44-7	1	--	4	88.12.24 / 89.10.25
107	01	丙烯酸丁酯	Butyl acrylate	C7H12O2	141-32-2	1	--	4	88.12.24 / 89.10.25
108	01	丁醛	Butyraldehyde	C4H8O	123-72-8	1	--	4	88.12.24 / 89.10.25
109	01	氰胺化鈣	Calcium cyanamide	CN2Ca	156-62-7	1	--	4	88.12.24 / 89.10.25
110	01	六氯內-甲烯基-四氫苯二甲酸	Chlorendic acid	C9H4Cl6O4	115-28-6	1	--	4	88.12.24 / 89.10.25
111	01	氯丁二烯	Chloroprene	C4H5Cl	126-99-8	1	--	4	88.12.24 / 89.10.25
112	01	間-甲酚	m-Cresol	C7H8O	108-39-4	1	--	4	88.12.24 / 89.10.25
113	01	1,3-二氯丙烯	1,3-Dichloropropene	C3H4Cl2	542-75-6	50	--	4	88.12.24 / 89.10.25
114	01	二乙醇胺	Diethanolamine	C4H11NO2	111-42-2	50	--	4	88.12.24 / 89.10.25
115	01	二苯胺	Diphenylamine	C12H11N	122-39-4	1	--	4	88.12.24 / 89.10.25
116	01	乙苯	Ethylbenzene	C8H10	100-41-4	70	--	4	88.12.24 / 89.10.25
117	01	甲基異丁酮	Methyl isobutyl ketone	C6H12O	108-10-1	1	--	4	88.12.24 / 89.10.25
118	01	4,4’-二胺基二苯甲烷	4,4’-Methylenedianiline	C13H14N2	101-77-9	1	--	4	88.12.24 / 89.10.25
119	01	三乙酸基氨	Nitrilotri acetic acid	C6H9NO6	139-13-9	1	--	4	88.12.24 / 89.10.25
120	01	1,3-丙烷礦內酯	Propane sultone	C3H6O3S	1120-71-4	1	--	4	88.12.24 / 89.10.25
121	01	三乙胺	Triethylamine	C6H15N	121-44-8	1	--	4	88.12.24 / 89.10.25
122	01	α-苯氯乙酮（w-苯氯乙酮）	α-Chloroacetophenone (w-Chloroacetophenone )	C6H5COCH2Cl	532-27-4	1	50	1,3	88.12.24 / 89.10.25
123	01	蒽	Anthracene	C6H4(CH)2C6H4	120-12-7	10	50	1	88.12.24 / 89.10.25
124	01	二溴甲烷	Dibromomethane(Methylenebromide)	CH2Br2	74-95-3	1	50	1	88.12.24 / 89.10.25
125	01	三溴甲烷（溴仿）	Bromoform (Tribromomethane)	CHBr3	75-25-2	1	50	1	88.12.24 / 89.10.25
126	01	氯乙烷	Chloroethane (Ethyl chloride)	C2H5Cl	75-00-3	1	50	1	88.12.24 / 89.10.25
128	01	六氯芬（2,2'-二羥-3,3', 5,5',6,6'-六氯二苯甲烷）	Hexachlorophene (2,2'-dihydroxy-3, 3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylmethane)	(C6HCl3OH)2CH2	70-30-4	10	50	1	88.12.24 / 89.10.25
129	01	硝苯	Nitrobenzene	C6H5NO2	98-95-3	10	50	1	88.12.24 / 89.10.25
131	01	硫酸乙酯（硫酸二乙酯）	ethyl sulfate (Diethyl sulfate)	(C2H5)2SO4	64-67-5	1	50	2	88.12.24 / 89.10.25
132	01	六甲基磷酸三胺	Hexamethylphosphoramide(HMPA)	[N(CH3)2]3PO	680-31-9	1	50	2	88.12.24 / 89.10.25
133	01	N-亞硝-正-甲脲	N-Nitroso-N-methylurea	C2H5N3O2	684-93-5	1	50	2	88.12.24 / 89.10.25
134	01	N-亞硝二甲胺（二甲亞硝胺）	Nitrosodimethylamine (DMNA)	(CH3)2N N O	62-75-9	1	50	2	88.12.24 / 89.10.25
134	02	N-亞硝二乙胺（二乙亞硝胺）	Diethylamine, N-nitroso-( Nitrosamine diethyl )	(C2H5)2N N O	55-18-5	1	50	2	88.12.24 / 89.10.25
135	01	三（2,3-二溴丙基）-磷酸酯	Tris-(2,3-dibromopropyl)-phosphate	[BrCH2CH(Br)CH2O]3P =O	126-72-7	1	50	2	88.12.24 / 89.10.25
136	01	溴乙烯	Vinyl bromide	CH2CHBr	593-60-2	1	50	2	88.12.24 / 89.10.25
137	01	4,6-二硝基-鄰-甲酚	4,6-Dinitro-o-cresol	CH3C6H2(NO2)2OH	534-52-1	1	50	3	88.12.24 / 89.10.25
138	01	甲基聯胺	Methyl hydrazine	CH3NHNH2	60-34-4	1	50	3	88.12.24 / 89.10.25
139	01	氟乙醯胺	Monofluoroacetamide	CH2FCONH2	640-19-7	1	50	3	88.12.24 / 89.10.25
140	01	炔丙醇（2-丙炔-1-醇）	Propargyl alcohol	HCCCH2OH	107-19-7	1	50	3	88.12.24 / 89.10.25
141	01	丙烯亞胺	Propyleneimine	CH3CHCH2NH	75-55-8	1	50	3	88.12.24 / 89.10.25
142	01	三氟化硼	Boron trifluoride	BF3	7637-07-2	1	--	4	88.12.24 / 89.10.25
143	01	巴豆醛（2-丁烯醛）	Crotonaldehyde (2-butenal)	CH3CH=CHCHO	4170-30-3	1	--	4	88.12.24 / 89.10.25
144	01	硫脲	Thiourea (thiocarbamide)	(NH2)2CS	62-56-6	1	--	4	88.12.24 / 89.10.25
145	01	2,4-甲苯二胺	m-Toluylenediamine(m-Tolylene-diamine；toluene- 2,4-diamine)	C7H10N2	95-80-7	1	--	4	88.12.24 / 89.10.25
145	02	甲苯二胺（同分異構物混合物）	Toluylenediamines(mixed isomers)；(toluene,diamino-) (mixed isomers)	CH3C6H3(NH2)2	25376-45-8	1	--	4	88.12.24 / 89.10.25
146	01	醋酸乙烯酯	Vinyl acetate	CH3COOCH=CH2	108-05-4	1	--	4	88.12.24 / 89.10.25
147	01	1,2-二氯丙烷	1,2-Dichloropropane	CH3CHClCH2Cl	78-87-5	1	50	1	89.03.15 / 89.10.25
148	01	氧化三丁錫	Tributyltin oxide / Bis(tributyltin)oxide	(C4H9)3SnOSn(C4H9)3	56-35-9	1	50	1	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23
148	02	氫氧化三苯錫	Triphenyltin hydroxide	(C6H5)3SnOH	76-87-9	1	50	1	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23
148	03	醋酸三丁錫	Tributyltin acetate	(C4H9)3SnOOCCH3	56-36-0	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23
148	04	溴化三丁錫	Tributyltin bromide	(C4H9)3SnBr	1461-23-0	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23
148	05	氯化三丁錫	Tributyltin chloride	(C4H9)3SnCl	1461-22-9	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23
148	06	氟化三丁錫	Tributyltin fluoride	(C4H9)3SnF	1983-10-4	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23
148	07	氫化三丁錫	Tributyltin hydride	(C4H9)3SnH	688-73-3	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23
148	08	月桂酸三丁錫	Tributyltin laurate	C24H50O2Sn	3090-36-6	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23
148	09	順丁烯二酸三丁錫	Tributyltin maleate	C16H30O4Sn	4027-18-3 / 14275-57-1	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23
148	10	三正丙基乙錫	Tri-n-propylethyltin	(C3H7)3SnCH2CH3	3440-79-7	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23 / 101.02.02
148	11	三正丙基異丁錫	Tri-n-propylisobutyltin	(C3H7)3Sn(C4H9)	92154-74-0	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23 / 101.02.02
148	12	三正丙基正丁錫	Tri-n-propyl-n-butyltin	(C3H7)3SnC4H9	3634-62-6	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23 / 101.02.02
148	13	碘化三正丙錫	Tri-n-propyltin iodide	(C3H7)3SnI	7342-45-2	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23
148	14	三苯基芐錫	Triphenylbenzyltin	(C6H5)3(C6H5CH2)Sn	2847-58-7	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23 / 101.02.02
148	15	三苯基甲錫	Triphenylmethyltin	(C6H5)3SnCH3	1089-59-4	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23 / 101.02.02
148	16	三苯基-對-甲苯錫	Triphenyl-p-tolyltin	(C6H5)3Sn(C6H4CH3)	15807-28-0	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23 / 101.02.02
148	17	溴化三苯錫	Triphenyltin bromide	(C6H5)3SnBr	962-89-0	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23 / 101.02.02
148	18	氟化三苯錫	Triphenyltin fluoride	(C6H5)3SnF	379-52-2	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23
148	19	碘化三苯錫	Triphenyltin iodide	(C6H5)3SnI	894-09-7	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23
148	20	醋酸三苯錫	Triphenyltin acetate	(C6H5)3SnOOCCH3	900-95-8	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23
148	21	氯化三苯錫	Triphenyltin chloride	(C6H5)3SnCl	639-58-7	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23
148	22	三苯基-α-萘錫	Triphenyl-α-naphthyltin	(C6H5)3SnC10H7		1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23
148	23	溴化三丙錫	Tripropyltin bromide	(C3H7)3SnBr	2767-61-5	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23 / 101.02.02
148	24	氯化三丙錫	Tripropyltin chloride	(C3H7)3SnCl	2279-76-7	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23
148	25	氟化三丙錫	Tripropyltin fluoride	(C3H7)3SnF		1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23
148	26	溴化三甲苯錫	Tritolyltin bromide	(CH3C6H4)3SnBr		1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23
148	27	氯化三甲苯錫	Tritolyltin chloride	(CH3C6H4)3SnCl	353747-42-9	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23 / 101.02.02
148	28	氟化三甲苯錫	Tritolyltin fluoride	(CH3C6H4)3SnF	353747-43-0	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23 / 101.02.02
148	29	氫氧化三甲苯錫	Tritolyltin hydroxide	(CH3C6H4)3SnOH	228262-76-8	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23 / 101.02.02
148	30	碘化三甲苯錫	Tritolyltin iodide	(CH3C6H4)3SnI	353747-44-1	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23 / 101.02.02
148	31	參（三苯錫）甲烷	Tritriphenylstannyl- / methane	[(C6H5)3Sn]3CH		1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23
148	32	溴化三茬錫	Trixylyltin bromide	[(CH3)2C6H3]3SnBr	353747-45-2	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23 / 101.02.02
148	33	氯化三茬錫	Trixylyltin chloride	[(CH3)2C6H3]3SnCl	353747-46-3	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23 / 101.02.02
148	34	氟化三茬錫	Trixylyltin fluoride	[(CH3)2C6H3]3SnF	353747-47-4	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23 / 101.02.02
148	35	碘化三茬錫	Trixylyltin iodide	[(CH3)2C6H3]3SnI	353747-48-5	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25 / 91.05.24 / 94.02.23 / 101.02.02
149	01	六氯乙烷	Hexachloroethane	Cl3CCCl3	67-72-1	1	50	1	89.03.15 / 89.10.25
150	01	六氯-1,3-丁二烯	Hexachloro-1,3-butadiene	Cl2CCClCClCCl2	87-68-3	1	50	1	89.03.15 / 89.10.25 / 108.03.05
151	01	鈹	Beryllium	Be	7440-41-7	95	50	2	89.03.15 / 89.10.25
152	01	對-氯-鄰-甲苯胺	p-Chloro-o-toluidine	C7H8ClN	95-69-2	1	50	2	89.03.15 / 89.10.25
153	01	二甲基胺甲醯氯	Dimethylcarbamyl chloride	(CH3)2NCOCl	79-44-7	1	50	2	89.03.15 / 89.10.25
154	01	氧化苯乙烯	Styrene oxide	C6H5CHCH2O	96-09-3	1	50	2	89.03.15 / 89.10.25
155	01	1,2,3-三氯丙烷	1,2,3-Trichloropropane	ClCH2CHClCH2Cl	96-18-4	1	50	2	89.03.15 / 89.10.25
156	01	氟	Fluorine	F2	7782-41-4	1	50	3	89.03.15 / 89.10.25 / 94.02.23
157	01	磷化氫	Phosphine	PH3	7803-51-2	1	50	3	89.03.15 / 89.10.25 / 90.06.21
158	01	三氯化磷	Phosphorus trichloride	PCl3	7719-12-2	1	50	3	89.03.15 / 89.10.25
159	01	胺基硫脲	Thiosemicarbazide / 1-amino-2-thiourea	CH5N3S	79-19-6	1	50	3	89.03.15 / 89.10.25
160	01	甲基第三丁基醚	Methyl-tert-butyl ether	(CH3)3COCH3	1634-04-4	20	--	4	89.03.15 / 89.10.25
161	01	2,4-二氯酚	2,4-Dichlorophenol	Cl2C6H3OH	120-83-2	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25
162	01	二氯溴甲烷	Dichlorobromomethane	CHBrCl2	75-27-4	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25
163	01	二環戊二烯	Dicyclopentadiene	C10H12	77-73-6	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25
164	01	聯胺	Hydrazine	H2NNH2	302-01-2	1	--	4	89.03.15 / 89.10.25
165	01	壬基酚（壬酚）	Nonylphenol	C6H4(OH)C9H19	25154-52-3 / 84852-15-3	5	50	1	96.12.17 / 98.07.31 / 104.12.31
165	02	壬基酚聚乙氧基醇	Nonylphenol polyethylene glycol ether	(C2H4O)nC15H24O	9016-45-9 / 26027-38-3	5	50	1	96.12.17 / 98.07.31 / 104.12.31
166	01	雙酚A	4,4-isopropylidene diphenol / （Bisphenol A）	C12H16O2	80-05-7	30	--	4	98.07.31
167	01	滅蟻樂	Mirex	C10Cl12	2385-85-5	1	50	1, 3	99.12.24
168	01	十氯酮	Chlordecone	C10Cl10O	143-50-0	1	50	1, 3	99.12.24
169	01	全氟辛烷磺酸	Perfluorooctane sulfonic acid	C8HF17O3S	1763-23-1	0.01	50	1, 2	99.12.24 / 107.06.28 / 109.09.08
169	02	全氟辛烷磺酸鋰鹽	Lithium perfluorooctane sulfonate	C8HF17O3SLi	29457-72-5	0.01	50	1, 2	99.12.24 / 109.09.08
169	03	全氟辛烷磺醯氟	Perfluorooctane sulfonyl fluoride	C8F18O2S	307-35-7	0.01	50	1	99.12.24 / 109.09.08
169	04	全氟辛酸	Perflurooctanoic acid (PFOA)	C8HF15O2	335-67-1	0.01	50	1	107.06.28 / 109.09.08
170	01	五氯苯	Pentachlorobenzene	C6HCl5	608-93-5	1	50	1, 3	99.12.24
171	01	六溴聯苯	Hexabromobiphenyl	C12H4Br6	36355-01-8	1	50	1	99.12.24
172	01	安殺番（工業級安殺番）	Endosulfan（Technical endosulfan）	C9H6Cl6O3S	115-29-7	1	50	1,3	100.07.20 / 104.12.31
172	02	α−安殺番	Alpha (α) endosulfan	C9H6Cl6O3S	959-98-8	1	50	1,3	100.07.20 / 104.12.31
172	03	β−安殺番	Beta (β) endosulfan	C9H6Cl6O3S	33213-65-9	1	50	1,3	100.07.20 / 104.12.31
172	04	安殺番硫酸鹽	Endosulfan sulfate	C9H6Cl6O4S	1031-07-8	1	50	1,3	100.07.20 / 104.12.31
173	01	三2-（氯乙基）磷酸酯	Tris(2-chloroethyl) phosphate（TCEP）	C6H12Cl3O4P	115-96-8	1	50註6	2	102.01.24 / 103.08.25
174	01	六溴環十二烷	Hexabromocyclododecane(HBCD) / 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane	C12H18Br6	3194-55-6 / 25637-99-4	1	50	1	103.08.25
174	02	α-六溴環十二烷	alpha-hexabromocyclododecane	C12H18Br6	134237-50-6	1	50	1	103.08.25
174	03	β-六溴環十二烷	beta-hexabromocyclododecane	C12H18Br6	134237-51-7	1	50	1	103.08.25
174	04	γ-六溴環十二烷	gamma-hexabromocyclododecane	C12H18Br6	134237-52-8	1	50	1	103.08.25
175	01	孔雀綠	Malachite green	C23H25ClN2	569-64-2	1	－	4	106.09.26
176	01	順丁烯二酸(馬來酸）	Maleic acid	C4H4O4	110-16-7	1	－	4	106.09.26
176	02	順丁烯二酸酐	Maleic anhydride	C4H2O3	108-31-6	1	－	4	106.09.26
177	01	對位乙氧基苯脲（甘精）	(4-Ethoxyphenyl)urea、Dulcin	C9H12N2O2	150-69-6	1	－	4	106.09.26
178	01	溴酸鉀	Potassium bromate	KBrO3	7758-01-2	1	－	4	106.09.26
179	01	富馬酸二甲酯	Dimethyl fumarate (DMF)	C6H8O4	624-49-7	1	－	4	106.09.26
180	01	芐基紫	Benzyl violet 4B	C39H40N3NaO6S2	1694-09-3	1	－	4	106.09.26
181	01	皂黃	Metanil yellow	C18H14N3NaO3S	587-98-4	1	－	4	106.09.26
182	01	玫瑰紅B	Rhodamine B	C28H31ClN2O3	81-88-9	1	－	4	106.09.26
183	01	二甲基黃	Butter yellow	C14H15N3	60-11-7	1	－	4	106.09.26
184	01	甲醛次硫酸氫鈉（吊白塊）	Sodium hydroxymethanesulfinate	CH7NaO5S	6035-47-8 / 149-44-0	1	－	4	106.09.26
185	01	三聚氰胺	Melamine	C3H6N6	108-78-1	1	－	4	106.09.26
186	01	α-苯並吡喃酮（香豆素）	Coumarin	C9H6O2	91-64-5	1	－	4	106.09.26
187	01	蘇丹 1 號	Sudan 1	C16H12N2O	842-07-9	1	－	4	107.06.28
187	02	蘇丹 2 號	Sudan 2	C18H16N2O	3118-97-6	1	－	4	107.06.28
187	03	蘇丹 3 號	Sudan 3	C22H16N4O	85-86-9	1	－	4	107.06.28
187	04	蘇丹 4 號	Sudan 4	C24H20N4O	85-83-6	1	－	4	107.06.28
187	05	蘇丹紅 G	Sudan Red G	C17H14N2O2	1229-55-6	1	－	4	107.06.28
187	06	蘇丹橙 G	Sudan Orange G	C12H10N2O2	2051-85-6	1	－	4	107.06.28
187	07	蘇丹黑 B	Sudan Black B	C29H24N6	4197-25-5	1	－	4	107.06.28
187	08	蘇丹紅 7B	Sudan Red 7B	C24H21N5	6368-72-5	1	－	4	107.06.28
188	01	二乙基黃	Diethyl yellow/Solvent yellow 56	C16H19N3	2481-94-9	1	－	4	107.06.28
189	01	王金黃（塊黃）	Basic orange 2	C12H13ClN4	532-82-1	1	－	4	107.06.28
190	01	鹽基性芥黃	Auramine	C17H22ClN3	2465-27-2	1	－	4	107.06.28
191	01	紅色 2 號	Red No.2	C20H11N2Na3O10S3	915-67-3	1	－	4	107.06.28
192	01	氮紅	Azorubine	C20H12N2Na2O7S2	3567-69-9	1	－	4	107.06.28
193	01	橘色 2 號	Orange2	C16H11N2NaO4S	633-96-5	1	－	4	107.06.28
194	01	短鏈氯化石蠟	Short-chain chlorinated paraffins (SCCPs)	CxH(2x-y+2)Cly， x=10-13 / y=1-13	85535-84-8	1	100	1	108.03.05
195	01	大克蟎	Dicofol	C14H9Cl5O	115-32-2 / 10606-46-9	1	50	1,3	109.09.08

註：1.本表中毒理特性類似者，歸類為同一列管編號；一列管編號下之不同序號物質，計為不同種之毒性化學物質。
2.本表以中文名稱為準，英文名稱、分子式及化學文摘社登記號碼僅供參考。
3.管制濃度：
例1：「苯」表示含苯70 %以上（含70 %）w/w者。
例2：「氰化鈉」表示含氰離子達1 %以上（含1 %）w/w者。
例3：「多氯聯苯」表示含多氯聯苯0.1 %（1,000 ppm）以上（含0.1 %）w/w者。
4.分級運作基準：鍍槽之鍍液、金屬表面處理槽之表面處理液及乾洗機器內循環使用中之四氯乙烯，不計入分級運作量。
例1：含六價鉻達1 %以上（含1 %）w/w三氧化鉻運作總量（不含鍍槽之鍍液）低於500公斤（不含500公斤）者，運作量低於。分級運作量。
例2：含氰離子達1 %以上（含1 %）w/w氰化鈉運作總量（不含鍍槽之鍍液）低於500公斤（不含500公斤）者，運作量低於分級運作量。
5.毒性分類：「1」表第一類毒性化學物質，「2」表第二類毒性化學物質，「3」表第三類毒性化學物質，「4」表第四類毒性化學物質。
6.僅限試驗、研究、教育用。
7.石綿管制濃度為纖維狀、細絲狀或絨毛狀石綿含量達1 %以上（含1 %）W/W者。
8.在攝氏25度以下恆溫製程處理中之二異氰酸甲苯（其管制濃度計算以2,4-二異氰酸甲苯為主），其5公噸以下數量均計為使用量。

附表二　公告列管毒性化學物質禁止運作事項一覽表

列管編號	序號	化學物質 / 中文名稱	禁 止 運 作 事 項
001	01	多氯聯苯	禁止製造、輸入、販賣，並全面禁止使用。但中華民國六十九年六月至七十一年十二月間產製之電容器因使用中無法檢驗者准繼續使用至報廢；及研究、試驗、教育用多氯聯苯，不在此限。
002	01	可氯丹	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
003	01	石綿	1.禁止製造、輸入、販賣及使用青石綿（Crocidolite）及褐石綿（Amosite）。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。 / 2.禁止使用於新換裝之飲用水管及其配件，使用中之水管及水管配件得繼續使用至報廢為止。 / 3.禁止用於石綿板、石綿管、石綿水泥、纖維水泥板之製造。 / 4.禁止用於合成樹脂（增黏劑）、石綿防水膠、填充縫膠之製造；防火、隔熱、保溫材料、矽酸鈣板之製造；石綿帶、布、繩索、墊片之製造；石綿過濾器、瀝青（填充料）之製造；石綿防銹漆之製造，並於公告日起不予新登記或核可該等用途。 / 5. 禁止用於擠出成形水泥複合材中空板及建材填縫帶之製造；禁止用於石綿瓦之製造。但中華民國一百零一年二月二日修正公告前已取得石綿使用於石綿瓦製造之使用登記文件得使用至該登記文件有效期限屆期為止；自中華民國一百零七年一月一日起禁止用於剎車來令片之製造。但中華民國一百零六年五月十日修正公告前已取得石綿使用於剎車來令片製造之登記或核可文件者，得使用至該登記或核可文件有效期限屆期為止。
004	01	地特靈	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
005	01	滴滴涕	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
006	01	毒殺芬	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
007	01	五氯酚	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
007	02	月桂酸五氯苯酯	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
008	01	五氯酚鈉	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
009	01	甲基汞	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
010	01	安特靈	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
011	01	飛佈達	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
012	01	蟲必死	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
013	01	阿特靈	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
014	01	二溴氯丙烷	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
015	01	福賜松	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
016	01	克氯苯	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
017	01	護谷	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
019	01	靈丹	禁止製造、輸入、販賣及使用，但醫藥、研究、試驗、教育用途者，不在此限。
022	01	汞	1.禁止使用於製造穀類防蟲劑。 / 2.禁止用於溫度計之製造。 / 3.禁止使用於工業用催化劑。 / 4.中華民國一百十年一月一日起禁止用於製造下列應用類別之日光燈或螢光燈： / (1)三十瓦以下且單支含汞量超過五毫克之普通照明用緊 / 密型螢光燈。 / (2)未達六十瓦且單支含汞量超過五毫克使用三基色螢光 / 粉之普通照明用直管型螢光燈。 / (3)四十瓦以下且單支含汞量超過十毫克使用鹵磷酸鹽螢 / 光粉之普通照明用直管型螢光燈。 / (4)普通照明用高壓汞燈。 / (5)長度五百毫米以下且單支含汞量超過三點五毫克之 / 電子顯示用冷陰極螢光燈和外部電極式螢光燈。 / (6)長度超過五百毫米至一千五百毫米以下且單支含汞 / 量超過五毫克之電子顯示用冷陰極螢光燈和外部電 / 極式螢光燈。 / (7)長度超過一千五百毫米且單支含汞量超過十三毫克 / 之電子顯示用冷陰極螢光燈和外部電極式螢光燈。 / 5.除附表三另有規定外，中華民國一百十年一月一日起禁 / 止用於下列運作事項： / (1)禁止用於製造電池。 / (2)禁止用於製造開關及繼電器。 / (3)禁止用於製造下列非電子測量儀器： / A.氣壓計。 / B.濕度計。 / C.壓力計。 / D.血壓計。 / E.液體比重計。
023	01	五氯硝苯	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
024	01	亞拉生長素	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
025	01	氰乃淨	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
026	01	樂乃松	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
027	01	四氯丹	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
028	01	蓋普丹	禁止製造、輸入、販賣及使用。但農藥、研究、試驗、教育用途者，不在此限。
029	01	福爾培	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
030	01	錫蟎丹	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
031	01	α-氰溴甲苯	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
032	01	二氯甲醚	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
033	01	對-硝基聯苯	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
034	01 / 02	對-胺基聯苯 / 對-胺基聯苯鹽酸鹽	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
035	01 / 02 / 03	2-萘胺 / 2-萘胺醋酸鹽 / 2-萘胺鹽酸鹽	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
036	01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08	聯苯胺 / 聯苯胺醋酸鹽 / 聯苯胺硫酸鹽 / 聯苯胺二鹽酸鹽 / 聯苯胺二氫氟酸鹽 / 聯苯胺過氯酸鹽(一) / 聯苯胺過氯酸鹽(二) / 聯苯胺二過氯酸鹽	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
037	04	硫化鎘	禁止使用於製造塑膠顏料。
047	01	光氣	禁止使用於製造化學武器。
052	01	苯	禁止使用於製造六氯環己烷。
054	01	三氯甲烷	禁止使用於製造海龍滅火劑。
055	03	重鉻酸鈉	禁止使用於水處理（鉻系緩蝕劑）之用途。
055	25	鉻化砷酸銅	中華民國自一百零五年一月一日起禁止鉻化砷酸銅製造、輸入、販賣及使用於木材防腐劑，但已取得鉻化砷酸銅使用於木材防腐劑之使用登記或核可文件者，得使用至該登記或核可文件有效期限屆滿為止。
056	02	2,4,5-三氯酚	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
057	01	氯甲基甲基醚	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
058	01	六氯苯	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
059	01	次硫化鎳	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
063	01	四氯乙烯	禁止使用於下列用途： / 1.文具中修正液之溶劑。 / 2.簽字筆墨水溶劑。
064	01	三氯乙烯	禁止使用於製造家用清潔劑。
065	01	氯乙烯	禁止使用於下列用途： / 1.冷卻劑。但使用於聚氯乙烯製造廠之密閉式熱交換系統者，不在此限。 / 2.萃取溶劑。 / 3.噴霧推進劑。
091	01	十溴二苯醚	1.禁止用於電器塑膠外殼及其零件之添加劑：如加熱式家 / 用電器、熨斗、風扇、浸入式加熱器（直接或間接觸電子元件），其零件添加之重量比達百分之十以上。 / 2.禁止用於衣服及玩具。
091	02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08	八溴二苯醚 / 五溴二苯醚 / 四溴二苯醚 / 2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚 / 2,2',4,4',5,6'-六溴二苯醚 / 2,2',3,3',4,5',6-七溴二苯醚 / 2,2',3,4,4',5',6-七溴二苯醚	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
092	01	二苯駢呋喃	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
093	01	1,4-二氧陸圜	禁止使用於製造化粧品之原料。
098	02	甲醯胺	禁止使用於製造： / 1.14歲以下兒童玩具（玩具元件）及兒童用品。 / 2.塑膠地墊。
103	01	氰化氫	禁止使用於製造化學武器。
148	01	氧化三丁錫	禁止使用於製造船用防污漆。
150	01	六氯-1,3-丁二烯	禁止製造、輸入、販賣及使用。
158	01	三氯化磷	禁止使用於製造化學武器。
165	01 / 02	壬基酚（壬酚） / 壬基酚聚乙氧基醇	禁止使用於製造家用清潔劑。
167	01	滅蟻樂	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
168	01	十氯酮	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
170	01	五氯苯	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
171	01	六溴聯苯	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用者，不在此限。
172	01 / 02 / 03 / 04	安殺番（工業級安殺番） / α−安殺番 / β−安殺番 / 安殺番硫酸鹽	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用途者，不在此限。
173	01	三2-（氯乙基）磷酸酯	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用者，不在此限。
194	01	短鏈氯化石蠟	禁止用於玩具及兒童用品。
195	01	大克蟎	禁止製造、輸入、販賣及使用。但研究、試驗、教育用者，不在此限。

附表三　公告列管毒性化學物質得使用用途一覽表

列管編號	序號	化學物質 / 中文名稱	用途
001	01	多氯聯苯	1.研究、試驗、教育。
002	01	可氯丹	1.研究、試驗、教育。
003	01	石綿	1.研究、試驗、教育。 / 2.禁止石綿用於石綿瓦之製造，但中華民國一百零一年二月二日修正公告前已取得石綿使用於石綿瓦製造之使用登記文件得使用至該登記文件有效期限屆期為止。 / 3.自中華民國一百零七年一月一日起禁止用於剎車來令片之製造。但中華民國一百零六年五月十日修正公告前已取得石綿使用於剎車來令片製造之登記或核可文件者，得使用至該登記或核可文件有效期限屆期為止。
004	01	地特靈	1.研究、試驗、教育。
005	01	滴滴涕	1.研究、試驗、教育。
006	01	毒殺芬	1.研究、試驗、教育。
007	01	五氯酚	1.研究、試驗、教育。
007	02	月桂酸五氯苯酯	1.研究、試驗、教育。
008	01	五氯酚鈉	1.研究、試驗、教育。
009	01	甲基汞	1.研究、試驗、教育。
010	01	安特靈	1.研究、試驗、教育。
011	01	飛佈達	1.研究、試驗、教育。
012	01	蟲必死	1.研究、試驗、教育。
013	01	阿特靈	1.研究、試驗、教育。
014	01	二溴氯丙烷	1.研究、試驗、教育。
015	01	福賜松	1.研究、試驗、教育。
016	01	克氯苯	1.研究、試驗、教育。
017	01	護谷	1.研究、試驗、教育。
018	01	達諾殺	1.研究、試驗、教育。 / 2.苯乙烯蒸餾聚合抑制劑。
019	01	靈丹	1.研究、試驗、教育。
022	01	汞	1.研究、試驗、教育。 / 2.冶金（製程之萃取劑）、鏡片塗料之製造。 / 3.汞齊及其化合物、合金之製造。 / 4.附表二第四款規定以外之日光燈、螢光燈之製造。 / 5.於無法取得適當無汞替代品之情形，每個電橋、開關或繼電器最高含汞量為二十毫克以下之極高精確度電容、損耗測量電橋及用於監控儀器之高頻射頻開關及繼電器之製造。 / 6.非電子測量儀器之製造，於無法取得適當無汞替代品之情 / 形、安裝在大型設備中或用於高精度測量者： / (1)氣壓計。 / (2)濕度計。 / (3)壓力計。 / (4)血壓計。 / (5)液體比重計。 / 7.實驗試劑之製造。 / 8.清洗汞雜質。 / 9.製造含汞量未達百分之二之鈕扣型氧化銀電池及鈕扣型鋅 / 空氣電池。 / 10.製造校準儀器或參考標準用途之含汞製成品。
023	01	五氯硝苯	1.研究、試驗、教育。
024	01	亞拉生長素	1.研究、試驗、教育。
025	01	氰乃淨	1.研究、試驗、教育。
026	01	樂乃松	1.研究、試驗、教育。
027	01	四氯丹	1.研究、試驗、教育。
028	01	蓋普丹	1.農藥、研究、試驗、教育。
029	01	福爾培	1.研究、試驗、教育。
030	01	錫蟎丹	1.研究、試驗、教育。
031	01	α-氰溴甲苯	1.研究、試驗、教育。
032	01	二氯甲醚	1.研究、試驗、教育。
033	01	對-硝基聯苯	1.研究、試驗、教育。
034	01	對-胺基聯苯	1.研究、試驗、教育。
	02	對-胺基聯苯鹽酸鹽
035	01	2-萘胺	1.研究、試驗、教育。
	02	2-萘胺醋酸鹽
	03	2-萘胺鹽酸鹽
036	01	聯苯胺	1.研究、試驗、教育。
	02	聯苯胺醋酸鹽
	03	聯苯胺硫酸鹽
	04	聯苯胺二鹽酸鹽
	05	聯苯胺二氫氟酸鹽
	06	聯苯胺過氯酸鹽（一）
	07	聯苯胺過氯酸鹽（二）
	08	聯苯胺二過氯酸鹽
037	01	鎘	1.研究、試驗、教育。 / 2.硬脂酸鎘、油酸鎘之製造。 / 3.電視顯像管、鎘蒸氣燈之電極、鎘電池之極板、電鍍劑、整流器、半導體之製造。 / 4.防震劑、防氧化劑、催化劑、有機反應之鎘化物之製造。 / 5.軟性焊接、鋁焊接劑之製造。 / 6.釉料、玻璃、塑膠製造添加劑、銀－鋅蓄電池（極化劑及銀合金）之製造。 / 7.橡膠（增強熱電阻、穩定劑）之製造。 / 8.顏料（硫化鎘使用於塑膠顏料之製造除外）、螢光燈塗料、感光乳劑之製造。 / 9.防蝕用鋅板之製造。
	02	氧化鎘
	03	碳酸鎘
	04	硫化鎘
	05	硫酸鎘
	06	硝酸鎘
	07	氯化鎘
038	01	苯胺	1.研究、試驗、教育。 / 2.木材著色劑之製造。 / 3.合成異氰酸鹽、硝基苯胺、無水聯胺、對－苯二酚、環己胺樹脂（中間體）之製造。 / 4.合成染料、顏料（中間體）、纖維素之催化、安定劑、螢光增強劑、塗料剝離劑之製造。 / 5.印刷油墨、抗氧化劑、炸藥、橡膠加工用硫化劑之製造。 / 6.環己胺、雙環己胺之製造。 / 7.醫藥之製造。 / 8.橡膠防老劑之製造。
039	01	鄰－甲苯胺	1.研究、試驗、教育。 / 2.合成顏料、染料、橡膠加工用硫化劑及抗氧化劑、糖精、離子交換樹脂之製造。 / 3.選礦劑甲苯砷酸之製造。
	02	間－甲苯胺
	03	對－甲苯胺
040	01	１－萘胺	1.研究、試驗、教育。 / 2.合成染料、橡膠抗氧化劑（中間體）之製造。 / 3.印刷油墨用稀釋劑之製造。
041	01	二甲氧基聯苯胺	1.研究、試驗、教育。 / 2.合成二異氰酸酯（中間體）之製造。 / 3.偶氮染料（中間體）之製造。 / 4.有機顏料（中間體）之製造。
042	01	二氯聯苯胺	1.研究、試驗、教育。 / 2.異氰酸鹽聚合物（熟化劑）之製造。 / 3.染料、油墨、顏料、偶氮染料（中間體）之製造。 / 4.聚氨基甲酸酯及聚環氧樹脂（熟化劑）之製造。
043	01	鄰－二甲基聯苯胺	1.研究、試驗、教育。 / 2.偶氮染料、顏料、塗料（中間體）之製造。 / 3.聚酯高強度彈性體、剛性塑膠、尿酯樹脂（熟化劑）之製造。
044	01	三氯甲苯	1.研究、試驗、教育。 / 2.染料及顏料（中間體）之製造。 / 3.離子交換樹脂之製造。
045	01	三氧化二砷	1.研究、試驗、教育。 / 2.魚網、皮鞋防腐劑之製造。 / 3.木材保存劑之製造。 / 4.合成砷化物、有機砷化物、砷硫化物、苯胺色素（中間體）之製造。 / 5.媒染劑之製造。 / 6.陶瓷琺瑯、玻璃（脫氯、脫色之精製劑）之製造。 / 7.砷金屬及電鍍用處理劑之製造。 / 8.銅箔製造添加劑。
045	02	五氧化二砷	1.研究、試驗、教育。 / 2.魚網、皮鞋防腐劑之製造。 / 3.木材保存劑之製造。 / 4.合成砷化物、有機砷化物、砷硫化物、苯胺色素（中間體）之製造。 / 5.媒染劑之製造。 / 6.陶瓷琺瑯、玻璃（脫氯、脫色之精製劑）之製造。 / 7.砷金屬及電鍍用處理劑之製造。 / 8.銅箔製造添加劑。 / 9.纖維用油劑。
046	01	氰化鈉	1.研究、試驗、教育。 / 2.無機氰化物、硫化氰酸鉛、氫氰酸、苯胺基乙酸、氰乙酸甲酯、丙二酸二乙酯之製造。 / 3.染料、顏料、塗料、漆料（色素）、橡膠之製造。 / 4.電鍍及金屬製品（熱處理、清潔）之製造。 / 5.金、銀之提煉。 / 6.媒染劑之製造。 / 7.鋼之液式滲碳、滲氮、強選、淬火抑制製之製造。 / 8.合成金氰化鉀、丙烯腈、無機玻璃之製造。 / 9.照相沖洗液之製造。 / 10.醫藥之製造。 / 11.農藥之製造。 / 12.乙二胺四醋酸鹽（EDTA）之製造。
	02	氰化鉀
	03	氰化銀
	04	氰化亞銅
	05	氰化鉀銅
	06	氰化鎘
	07	氰化鋅
	08	氰化銅
	09	氰化銅鈉
047	01	光氣	1.研究、試驗、教育。 / 2.測試濾毒罐。 / 3.聚碳酸酯合成。 / 4.二異氰酸甲苯之製造。 / 5.二異氰酸二苯甲烷之製造。
048	01	異氰酸甲酯	1.研究、試驗、教育。 / 2.合成PU樹脂、PU彈性體、泡綿之製造。 / 3.合成PU被覆絕緣塗料之製造。 / 4.醫藥、農藥之製造。
049	01	氯	1.研究、試驗、教育。 / 2.作為氯化系溶劑。 / 3.次氯酸鈉、含氯有機化合物、鹽酸、氯酸鹽、環氧氯丙烷、氯化鐵之製造。 / 4.合成氯乙烯、染料、塑膠、橡膠、醫藥、農藥之製造。 / 5.合成抗凍劑、冷媒、漂白劑、接著劑、固著劑、耐火材料、錫系安定劑、鋁、錫湯之除氣除渣之製造。 / 6.煉製鎂及其他金屬用。 / 7.特殊電池（內填充物）之製造。 / 8.消毒劑。 / 9.半導體晶片蝕刻。 / 10.防縮毛條、溴、二氯乙烷、氯化蠟、二氧化鈦之製造。 / 11.作為氧化劑。 / 12.光氣之製造。 / 13.次氯酸之製造。
050	01	丙烯醯胺	1.研究、試驗、教育。 / 2.合成多功能膠粘劑、漿紗糊劑、紙張強度增進劑、壓克力乳膠單體、橡膠乳液之製造。 / 3.淨水及廢水處理用混凝劑之製造。 / 4.注漿及堵漏、加固材料（防水劑）之製造。 / 5.合成染料、塗料（中間體）及底片安定劑、溶劑之製造。 / 6.氟素丙烯酸樹脂、尿素甲醛樹脂、壓克力樹脂之製造。 / 7.合成氮─甲基丙烯醯胺、丙烯醯胺─丙烯酸共聚物、聚丙烯醯胺之製造。 / 8.壓克力纖維或塗料（改良劑）之製造。 / 9.理容用之冷燙藥水之製造。
051	01	丙烯腈	1.研究、試驗、教育。 / 2.合成己二腈、丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸酯樹脂、丙烯酸銨、奧龍（orlon）、SAN樹脂、ABS樹脂之製造。 / 3.合成水性印花用接著樹脂、青橡膠、鞋用處理劑、抗氧化劑、紡織用糊劑之製造。 / 4.合成染料、固著劑、接著劑、防水劑之製造。 / 5.高分子沈降劑之製造。 / 6.水性壓克力膠水、壓克力水性乳膠樹脂、壓克力樹脂之製造。 / 7.丙烯醯胺之製造。 / 8.聚丙烯腈纖維（壓克力纖維）之製造。 / 9.硬化劑、環氧樹脂、水性環氧樹脂之製造。 / 10.聚醚多元醇之製造。
052	01	苯	1.研究、試驗、教育。 / 2.大滅松（Dimethoate）、己內醯胺、硝基苯、對二乙苯、順丁烯二酸酐、環己酮、乙苯、二聯苯、十二基苯、二苯甲酮、苯乙烯、苯酚、苯磺酸、烷基苯、氯苯之製造。 / 3.合成陽離子交換樹脂、環氧樹脂、環己烷、異丙苯、丁苯橡膠、聚丁烯橡膠之製造。 / 4.皮革脫脂劑、有機可燃性脫漆劑之製造。 / 5.油漆之製造。 / 6.清潔劑之製造。 / 7.合成橡膠用黏接劑、多功能膠黏劑之製造。 / 8.合成染料之製造。 / 9.清洗劑、電子工業用脫漆劑之製造。 / 10.汽油（添加物）之製造。 / 11.塑膠紫外線吸收劑及起始劑之製造。 / 12.萃取分離用。 / 13.醫藥之製造。
053	01	四氯化碳	1.研究、試驗、教育。 / 2.洗染用乾洗劑之製造。 / 3.半導體製造、金屬表面脫脂、橡膠用黏接劑（溶劑）之製造。 / 4.電子、機械零組件清洗用溶劑之製造。 / 5.油污去除劑之製造。 / 6.火藥之固化劑。 / 7.鋼鐵冶煉。 / 8.醫藥、二氯乙烷之製造。
054	01	三氯甲烷	1.研究、試驗、教育。 / 2.雷射印表機感光劑（CTM）之製造。 / 3.二硫苯甲醯硫胺明之製造。 / 4.甲酸三乙酯、冷媒、工程塑膠、聚四氯乙烯、樹脂之製造。 / 5.尼龍纖維用黏合劑、洗染用之乾洗劑、電子工業用脫漆劑。 / 6.地板亮光劑、磷、碘、蠟、脂肪類產品（溶劑）之製造。 / 7.呈色劑、滅火劑及聚苯乙烯黏合劑之製造。但不得使用於製造海龍滅火劑。 / 8.多用途膠帶之製造。 / 9.染料溶劑及橡膠之溶劑之製造。 / 10.有機玻璃用膠黏劑及修補氯乙烯製品之黏合劑之製造。 / 11.醫藥、農藥之製造。 / 12.聚四氟乙烯之製造。
055	01	三氧化鉻（鉻酸）	1.研究、試驗、教育。 / 2.色料、塗料、漆料、絕緣塗料及相關產品之製造。 / 3.鋼鐵及輕金屬合金用之腐蝕抑制劑之製造。 / 4.電鍍用，氯酸鈉電解槽電極保護劑之製造。 / 5.在PVC樹脂工業用為PASTEL PRIMROSE YELLOWS之製造。 / 6.用於電池之製造。 / 7.有機化合物合成催化劑及起始劑之製造。 / 8.磁帶之製造。 / 9.光學固定劑、照相影印用藥品之製造。 / 10.水處理劑（鉻系緩蝕劑）。但重鉻酸鈉不得使用於水處理劑。 / 11.燃料及火箭推進劑添加物之製造。 / 12.保險絲、安全火柴、煙火、炸藥、點火控制開關之製造。 / 13.高溫電池之製造。 / 14.加工紙製造業：非食品包裝用防霉防水包裝紙之製造。 / 15.鉻酸酐、鉻鹽、三氧化鉻之製造。 / 16.除油、磷化、鈍化之表面處理液之製造。 / 17.油與乙炔淨化劑之製造。 / 18.塑膠、銅、半導體蝕雕劑之製造。 / 19.黏接件表面處理液之製造。 / 20.油脂、海綿、樹脂等之漂白劑之製造。 / 21.媒染劑、氧化劑（紡織印染業）之製造。 / 22.凝膠硬化劑之製造。 / 23.注漿及堵漏、加固材料（防水劑）之製造。 / 24.鋼片表面處理。 / 25.木材防腐。
	02	重鉻酸鉀
	03	重鉻酸鈉
	04	重鉻酸銨
	05	重鉻酸鈣
	06	重鉻酸銅
	07	重鉻酸鋰
	08	重鉻酸汞
	09	重鉻酸鋅
	10	鉻酸銨
	11	鉻酸鋇
	12	鉻酸鈣
	13	鉻酸銅
	14	鉻酸鐵
	15	鉻酸鉛
	16	鉻酸氧鉛
	17	鉻酸鋰
	18	鉻酸鉀
	19	鉻酸銀
	20	鉻酸鈉
	21	鉻酸錫
	22	鉻酸鍶
	23	鉻酸鋅（鉻酸鋅氫氧化合物）
	24	六羰化鉻
055	25	鉻化砷酸銅	1.研究、試驗、教育。 / 2.自中華民國一百零五年一月一日起禁止鉻化砷酸銅製造、輸入、販賣及使用於木材防腐劑，但已取得鉻化砷酸銅使用於木材防腐劑之登記或核可文件者，得使用至該登記或核可文件有效期限屆滿為止。
055	26	鉬鉻紅	1.研究、試驗、教育。 / 2.工業用橙色色母、色粉、油漆、顏料及相關產品之製造。
055	27	硫鉻酸鉛	1.研究、試驗、教育。 / 2.塗料烤漆、色粉、油漆、顏料及相關產品之製造。
056	01	2,4,6-三氯酚	1.研究、試驗、教育。 / 2.木材防腐劑之製造。 / 3.四氯酚之製造。 / 4.膠類防腐劑之製造。
056	02	2,4,5-三氯酚	1.研究、試驗、教育。
057	01	氯甲基甲基醚	1.研究、試驗、教育。
058	01	六氯苯	1.研究、試驗、教育。
059	01	次硫化鎳	1.研究、試驗、教育。
060	01	二溴乙烷 / （二溴乙烯）	1.研究、試驗、教育。 / 2.加鉛汽油除鉛劑。
061	01	環氧乙烷	1.研究、試驗、教育。 / 2.非離子性表面活性劑製造之起始劑。 / 3.供有機合成原料之製造。 / 4.醫用消毒劑。
062	01	1,3-丁二烯	1.研究、試驗、教育。 / 2.ABS、MBS共聚合、1,4-丁二醇、四氫酞酐及其他石化業有機化學合成原料之製造。
063	01	四氯乙烯	1.研究、試驗、教育。 / 2.清潔劑。 / 3.矽溶劑。 / 4.紡織業之磨光裁剪、設計處理劑。 / 5.作為丁烷異構化反應之催化促進劑。 / 6.作為製造重組油之觸媒催化促進劑。
064	01	三氯乙烯	1.研究、試驗、教育。 / 2.氣體純化劑（當作硫、磷的溶劑）。 / 3.清潔劑。 / 4.Polyvinyl Chloride聚合性用之中止劑。 / 5.金屬磷酸化的溶媒基劑。 / 6.接著劑。 / 7.炭精棒防水工程的腊溶劑。
065	01	氯乙烯	1.研究、試驗、教育。 / 2.用於聚氯乙烯之製造。 / 3.含氯有機化合物之製造中間體。 / 4.用於人造纖維製造工業。 / 5.環氧乙烷製品之氧化抑制劑之製造。 / 6.塑膠粘接劑之製造。
066	01	甲醛	1.研究、試驗、教育。 / 2.醫用消毒劑。 / 3.固定防腐劑。 / 4.電路板製造。 / 5.人造絲製造。 / 6.染料製造。 / 7.玻璃鏡製造。 / 8.爆炸物製造。 / 9.防水纖維製造。 / 10.膠片及相紙硬化劑。 / 11.芳香劑製造。 / 12.下水處理劑。 / 13.合成有機原料之製造。 / 14.魚農及畜牧用消毒劑。 / 15.電鍍製程濕潤劑。 / 16.乙二胺四醋酸鹽（EDTA）之製造。 / 17.乙腈純化單元去除氰酸。
067	01	4,4'-亞甲雙（2-氯苯胺）	1.研究、試驗、教育。 / 2.PU之原料。 / 3.製造染料中間體。
068	01	鄰苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）	1.研究、試驗、教育。 / 2作為塑化劑。
	02	鄰苯二甲酸二辛酯（DNOP）
	03	鄰苯二甲酸丁基苯甲酯（BBP）
	04	鄰苯二甲酸二異壬酯（DINP）	1.研究、試驗、教育。 / 2作為塑化劑。 / 3.用於塑膠之製造加工、回收、處理。 / 4.製造馬來酸酐之溶劑。 / 5.合成樹脂、接著劑、黏合劑、軟化劑、黏度調整劑。 / 6.製造厚膜導電及非導電漿料。 / 7.汽車塗裝用修補漆。
	05	鄰苯二甲酸二異癸酯（DIDP）
	06	鄰苯二甲酸二乙酯（DEP）	1.研究、試驗、教育。 / 2作為塑化劑。 / 3.用於塑膠之製造加工、回收、處理。 / 4.製造馬來酸酐之溶劑。 / 5.合成樹脂、接著劑、黏合劑、軟化劑、黏度調整劑。 / 6.製造厚膜導電及非導電漿料。 / 7.汽車塗裝用修補漆。 / 8.藥物（品）、化妝品、非食用香精之製造。
	10	鄰苯二甲酸二異丁酯（DIBP）	1.研究、試驗、教育。 / 2.油漆。 / 3.染整助劑。 / 4.黏度調整劑。 / 5.清潔劑。 / 6.PU原料製造，軟、硬質泡綿。 / 7.塑化劑。 / 8.顏料溶劑。
069	01	1,3-二氯苯	1.研究、試驗、教育。 / 2.製藥。 / 3.消毒除臭。
069	02	鄰-二氯苯	1.研究、試驗、教育。 / 2.3,4-二氯苯胺之製造。 / 3.有機物之溶劑。 / 4.非鐵金屬氧化物之溶劑。 / 5.製造甲苯異氰酸酯之溶劑媒液。 / 6.染料製造。 / 7.煙薰劑。 / 8.殺蟲劑。 / 9.生皮和羊毛去油脂。 / 10.金屬磨光劑。 / 11.工業上氣味控制、熱交換。
070	01	1,2,4-三氯苯	1.研究、試驗、教育。 / 2.工業用溶劑。 / 3.染料之成分（或導染劑）。
071	01	乙二醇乙醚	1.研究、試驗、教育。 / 2.瓷漆及瓷漆稀釋液。 / 3.塗料。 / 4.油墨。 / 5.天然及合成樹脂之溶劑。 / 6.樹脂添加劑。 / 7.塗料添加劑。 / 8.油料添加劑。 / 9.各種接著劑溶劑。 / 10.製造乙二醇乙醚醋酸酯（2-Ethoxyethyl acetate）之原料。 / 11.製造乙二醇甲醚醋酸酯（2-Methoxyethyl acetate）之原料。
	02	乙二醇甲醚
072	01	環氧氯丙烷	1.研究、試驗、教育。 / 2.製藥。 / 3.紡織品之柔軟劑。 / 4.合成樹脂之原料。 / 5.溶劑。 / 6.接著劑之原料。 / 7.界面活性劑。 / 8.離子交換樹脂。 / 9.纖維處理劑。 / 10.可塑劑。 / 11.農藥。 / 12.環氧氯丙烷橡膠。 / 13.造紙溼強劑。 / 14.安定劑。 / 15.環氧氯丙烷彈性體。 / 16.甘油合成。 / 17.染整助體。 / 18.稀釋劑。 / 19.合成電鍍光澤劑。
073	01	鄰苯二甲酐	1.研究、試驗、教育。 / 2.各種樹脂。 / 3.苯二甲酸酯類。 / 4.染料。 / 5.塗料。 / 6.聚酯樹脂。 / 7.接著劑。 / 8.非石綿墊料板延緩橡膠老化。
074	01	二異氰酸甲苯	1.研究、試驗、教育。 / 2.PU原料之製造。 / 3.樹脂（軟質、硬質）之製造。 / 4.軟、硬質泡綿。 / 5.橡膠。 / 6.塗料。 / 7.接著劑。 / 8.PU架橋劑。 / 9.發泡劑。 / 10.防水材、填縫劑。 / 11.人絹、合成纖維之改善劑。
080	01	鄰苯二甲酸二甲酯（DMP）	1.研究、試驗、教育。 / 2作為塑化劑。. / 3.用於塑膠之製造加工、回收、處理。 / 4.製造馬來酸酐之溶劑。 / 5.合成樹脂、接著劑、黏合劑、軟化劑、黏度調整劑。 / 6.製造厚膜導電及非導電漿料。 / 7.汽車塗裝用修補漆。 / 8.藥物（品）、化妝品、非食用香精之製造。
	02	鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）	1.研究、試驗、教育。 / 2作為塑化劑。 / 3.藥物（品）之製造。
085	01	2,4-二硝基酚	1.研究、試驗、教育。 / 2.製造殺蟲劑。 / 3.製造防腐劑。 / 4.製造指示劑。 / 5.製造抑制劑。
086	01	硫酸二甲酯	1.研究、試驗、教育。 / 2.合成染料。 / 3.合成香水。 / 4.分離礦油之有機溶劑。 / 5.巴拉刈之製造。 / 6.保險粉之製造。 / 7.合成紫外線吸收劑。 / 8.合成原料藥。 / 9.染整柔軟劑之製造。
087	01	次乙亞胺	1.研究、試驗、教育。 / 2.提煉燃料油及潤滑劑。 / 3.離子交換樹脂。 / 4.保護性塗料。 / 5.醫藥品之原料。 / 6.黏著劑、聚合物之穩定劑。 / 7.表面劑之中間物。
088	01	二氯異丙醚	1.研究、試驗、教育。 / 2.染料、樹脂、農藥加工上之化學中間體。 / 3.殺蟲劑。 / 4.作為脂類、萃取劑、油漆、清除劑等之溶劑。
089	01	二硫化碳	1.研究、試驗、教育。 / 2.人造棉、人造絲（縲縈棉、縲縈絲）之製造。 / 3.玻璃紙之製造。 / 4.錳乃浦之製造。 / 5.脫附劑。 / 6.溶劑。 / 7.橡膠聚合反應速止劑。 / 8.異辛醇製程觸媒之預硫化。
090	01	氯苯	1.研究、試驗、教育。 / 2.塗料之溶劑。 / 3.乾洗。 / 4.製造殺蟲劑之中間物。 / 5.染料、顏料之中間物。 / 6.製造賦形劑、塗料、光亮劑等之溶劑。 / 7.半導體製程改變光阻特性。
091	01	十溴二苯醚	1.研究、試驗、教育。 / 2.中華民國一百二十四年十二月三十一日前，得用於製造車輛之零件： / (1)動力系統或引擎室零件：如電池線路、電池連接線、車用空調管路、傳動系統、排氣歧管襯套、引擎室隔熱層、引擎室接線和線組（引擎線路）、速度感測器、軟管、風扇模組或爆震感測器。 / (2)燃油系統零件：如燃油軟管、燃油箱或車體下油箱。 / (3)點火裝置及其零件：如氣囊點火導線、與安全氣囊相關之座套或織品、正面或側面安全氣囊。 / (4)懸吊系統零件。 / (5)內裝應用零件：如飾板組件、隔音材料或安全帶。 / 3.中華民國一百二十四年十二月三十一日前，得用於製造車輛之零件： / (1)儀表板或內裝飾板之強化塑膠。 / (2)引擎室或儀表板下之零件：如接線板（熔斷器）、高安培電線及其套管(火星塞高壓線)。 / (3)電子或電路設備零件：如電池外殼及其托盤、發動機電子控制連接器、音響組件、衛星導航系統、全球定位系統或電腦系統。 / (4)織物：如後艙室飾板、內裝、車頂、汽車座椅、頭枕、遮陽板、內裝鑲板及地毯。 / 4.中華民國一百零七年十二月三十一日前，已取得聯合國斯德哥爾摩公約秘書處認可，並於一百十一年十二月三十一日前得用於製造飛機及其零件，該等零件使用至飛機使用年限屆滿為止。 / 5.具阻燃特性之紡織品。 / 6.電器塑膠外殼及其零件之添加劑：如加熱式家用電器、熨斗、風扇、浸入式加熱器（含有或直接接觸電子元件）；其阻燃劑零件添加之重量比未達百分之十。 / 7.建築隔熱之聚氨酯泡沫。
	02	八溴二苯醚	研究、試驗、教育。
	03	五溴二苯醚
	04	四溴二苯醚
	05	2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚
	06	2,2',4,4',5,6'-六溴二苯醚
	07	2,2',3,3',4,5',6-七溴二苯醚
	08	2,2',3,4,4',5',6-七溴二苯醚
092	01	二苯駢呋喃	1.研究、試驗、教育。
093	01	1,4-二氧陸圜	1.研究、試驗、教育。 / 2.纖維素及有機物之溶劑。 / 3.塗料及清漆去除劑。 / 4.紡織加工、染料盆、污點、印刷排字之潤濕劑及分散劑。 / 5.清潔劑之製造。 / 6.水泥。 / 7.除臭劑。 / 8.煙燻劑。 / 9.乳化劑。 / 10.光澤劑。 / 11.含氯溶劑之安定劑。 / 12.閃爍計數器。 / 13.合成酸性染料。 / 14.合成原料藥。
094	01	二氯萘	1.研究、試驗、教育。 / 2.產製氟化萘，包括八氟萘之中間產物。
	02	三氯萘
	03	四氯萘
	04	五氯萘
	05	六氯萘
	06	七氯萘
	07	八氯萘
095	01	碘甲烷	1.研究、試驗、教育。 / 2.甲基化劑。 / 3.土壤消毒劑。 / 4.有機製程之中間產物。
096	01	β-丙內酯	1.研究、試驗、教育。 / 2.有機合成之中間產物。 / 3.殺菌劑。 / 4.外科器械之消毒劑。
097	01	吡啶	1.研究、試驗、教育。 / 2.合成維他命之原料。 / 3.合成醫藥之原料。 / 4.合成聯吡啶。 / 5.合成染料、顏料。 / 6.合成膠粘劑用原料。 / 7.合成土壤固氮劑用原料。 / 8.合成表面活性劑用原料。 / 9.合成電鍍光澤劑。 / 10.供飼料添加劑用合成原料。 / 11.紡織品防水劑。 / 12.化學合成用觸媒。 / 13.橡膠化學助劑。 / 14.無水無機鹽之溶劑。 / 15.酒精和阻凍劑混合物的變性劑。
098	01	二甲基甲醯胺	1.研究、試驗、教育。 / 2.羧化反應之催化劑。 / 3.乙炔、丁二烯、酸氧等之溶劑。 / 4.製造聚丙烯腈纖維之溶劑。 / 5.二氰胺之溶劑。 / 6.製造合成皮之溶劑。 / 7.乙烯樹脂之製造。 / 8.聚胺基甲酸樹脂之製造。 / 9.合成紫外線吸收劑。 / 10.合成原料藥。 / 11.螢光染料、調製應用（加工）顏料。 / 12.PU合成皮加工。 / 13.清洗PU反應槽。 / 14.丙烯腈-苯乙烯共聚合物製程反應槽管線之清洗。 / 15.植毛絨皮製程用PU樹脂接著劑之溶劑。 / 16.稀釋聚醯胺亞胺脂塗料。 / 17.製造環氧樹脂之溶劑。 / 18.清洗脫模劑之溶劑。 / 19.電路板之製造。 / 20.醫藥之製造。
	02	甲醯胺
099	01	四羰化鎳	1.研究、試驗、教育。 / 2.有機合成用（高壓乙炔聚合、OXO反應）之觸媒或試劑。 / 3.鎳之製造原料。
100	01	丙烯醛	1.研究、試驗、教育。 / 2.甘油、聚氯酯類、聚酯樹脂、甲硫基丁氨酸（methionine）之中間產物。 / 3.醫藥品之原料。 / 4.水中除草劑。 / 5.氣體中警戒劑。
101	01	丙烯醇	1.研究、試驗、教育。 / 2.可塑劑之製造。 / 3.醫藥之中間產物。 / 4.甘油之製造。 / 5.丙烯醛之製造。 / 6.環氧氯丙烷之製造。 / 7.1,4-丁二醇、甲基丙二醇、正丙醇、異丁醇之製造。 / 8.苯二甲酸二丙烯酯之製造。 / 9.丙烯樹脂之製造。 / 10.丙烯胺類及其聚合物之製造。 / 11.除草劑。 / 12.煙薰劑。 / 13.非離子界面活性劑之製造。
102	01	1,2-二苯基聯胺	1.研究、試驗、教育。 / 2.殺蟲劑。 / 3.聯苯、聯苯胺、染料等之化學中間體。
103	01	氰化氫	1.研究、試驗、教育。 / 2.丙烯腈之製造。 / 3.丙烯化合物之製造。 / 4.己二酸腈之製造。 / 5.氰化物之製造。 / 6.染料之製造。 / 7.甲基丙烯酸甲酯之製造。 / 8.蟄合劑。 / 9.殺鼠劑。 / 10.倉庫、貨櫃、船艙、帳幕、穀倉等之燻蒸劑。 / 11.甲基丙烯酸之製造。
122	01	α-氯苯乙酮 / （W-氯苯乙酮）	1.研究、試驗、教育。 / 2.變性工業用酒精。 / 3.用於人身防護具中氣溶膠填充劑。 / 4.製藥中間體。 / 5.催淚劑。
123	01	蒽	1.研究、試驗、教育。 / 2.染料（dyes）之成份。 / 3.茜素（alizarin）之成份。 / 4.菲（phenanthrene）之成份。 / 5.煙幕（smoke screens）之成份。 / 6.煤料加工製程。
124	01	二溴甲烷	1.研究、試驗、教育。 / 2.有機合成。 / 3.溶劑。
125	01	三溴甲烷（溴仿）	1.研究、試驗、教育。 / 2.無機分解。 / 3.石英淨化劑。 / 4.化學製藥合成。 / 5.硫化橡膠。 / 6.製藥（鎮靜劑）。 / 7.油脂之溶劑。 / 8.蠟之溶劑。 / 9.染料中間體。
126	01	氯乙烷	1.研究、試驗、教育。 / 2.麻醉劑。 / 3.有機合成。 / 4.烷化劑。 / 5.分析試劑。 / 6.硫之溶劑。 / 7.磷之溶劑。 / 8.脂肪之溶劑。 / 9.油之溶劑。 / 10.樹脂之溶劑。 / 11.蠟之溶劑。 / 12.殺蟲劑。 / 13.環氧乙烷製程反應器之促進劑。
128	01	六氯芬 / （2,2'-二羥-3,3',5,5',6,6'-六氯二苯甲烷）	1.研究、試驗、教育。 / 2.醫藥用。 / 3.殺菌肥皂。 / 4.家畜藥物。
129	01	硝苯	1.研究、試驗、教育。 / 2.苯胺之製造。 / 3.纖維素醚之溶劑。 / 4.纖維素乙酯之改良酯化。 / 5.金屬光亮劑及鞋油光亮劑之成份。 / 6.對二胺基聯苯（benzidine）之製造。 / 7.喹晽（quinoline）之製造。 / 8.偶氮苯（azobenzene）之製造。 / 9.離子交換樹脂之製造。
131	01	硫酸乙酯（硫酸二乙酯）	1.研究、試驗、教育。 / 2.有機合成之乙基化試劑。 / 3.抗靜電劑之原料。
132	01	六甲基磷酸三胺	1.研究、試驗、教育。 / 2.聚氯乙烯之紫外線抑制劑。 / 3.昆蟲的化學不孕劑。 / 4.促進立體特異反應。 / 5.高分子聚合物溶劑。
133	01	N-亞硝-正-甲脲	1.研究、試驗、教育。 / 2.醫藥用。 / 3.有機合成。
134	01	N-亞硝二甲胺（二甲亞硝胺）	1.研究、試驗、教育。 / 2.火箭燃料。 / 3.溶劑。 / 4.橡膠加速劑。
134	02	N-亞硝二乙胺（二乙亞硝胺）	1.研究、試驗、教育。 / 2.汽油與潤滑油之添加劑。 / 3.抗氧化劑。 / 4.塑膠製品之穩定劑。
135	01	三(2,3-二溴丙基)-磷酸酯	1.研究、試驗、教育。 / 2.聚酯及纖維的醋酯纖物防火劑。
136	01	溴乙烯	1.研究、試驗、教育。 / 2.丙烯纖維之防火劑。
137	01	4,6-二硝基-鄰-甲酚	1.研究、試驗、教育。 / 2.殺蟲劑。
138	01	甲基聯胺	1.研究、試驗、教育。 / 2.飛彈推進劑。 / 3.中間體。 / 4.溶劑。
139	01	氟乙醯胺	1.研究、試驗、教育。 / 2.殺蟲劑。
140	01	炔丙醇（2-丙炔-1-醇）	1.研究、試驗、教育。 / 2.化學中間物。 / 3.腐蝕抑制劑。 / 4.溶劑穩定劑。 / 5.離子界面活性劑。 / 6.電鍍用添加劑。
141	01	丙烯亞胺	1.研究、試驗、教育。 / 2.紡織業。 / 3.印刷業。 / 4.橡膠業。 / 5.紙業。 / 6.製藥。
147	01	1,2-二氯丙烷	1.研究、試驗、教育。 / 2.抗爆液中去鉛劑。 / 3.脂肪、油蠟、膠及樹脂溶劑。 / 4.金屬去脂膏劑。 / 5.鹽酸之製造。
148	01	氧化三丁錫	1.研究、試驗、教育。 / 2.PU樹脂、塑膠安定劑。 / 3.抗污油漆防腐、殺菌。 / 4.下列產品之防細菌劑、防黴菌劑、防家塵蟎劑： / (1)自然及人造纖維之紡織原料及其產品。 / (2)床墊、沙發等之PU泡棉類。 / (3)鞋類及鞋墊。 / (4)橡膠、塑膠布。 / (5)PU、PVC塗料或貼合布。 / (6)拖把、桌布。 / (7)羽毛及其產品。 / (8)人造皮革及皮包。
	02	氫氧化三苯錫
149	01	六氯乙烷	1.研究、試驗、教育。 / 2.焰火術及薰煙設備。 / 3.金屬熔液除氣除渣。 / 4.潤滑劑。 / 5.合成橡膠。 / 6.滅火器內含劑。 / 7.發酵之延緩劑。 / 8.有機合成。 / 9.炸藥。 / 10.硝化纖維之樟腦替代品。
150	01	六氯-1,3-丁二烯	1.研究、試驗、教育。
151	01	鈹	1.研究、試驗、教育。 / 2.太空科技之結構材料。 / 3.核反應爐之中子減速劑及反射劑。 / 4.以阿爾發粒子撞擊能產生中子。 / 5.x-射線管之特殊窗。 / 6.用於迴轉機（gyroscopes）、電腦零件、慣性導向系統。 / 7.固體火箭燃料之添加。 / 8.鈹－銅合金。 / 9.砷化鎵磊晶片。
152	01	對-氯-鄰-甲苯胺	1.研究、試驗、教育。 / 2.製色素用。
153	01	二甲基胺甲醯氯	1.研究、試驗、教育。 / 2.染劑。
154	01	氧化苯乙烯	1.研究、試驗、教育。 / 2.製造苯乙烯甘油化合物。 / 3.環氧樹脂。
155	01	1,2,3-三氯丙烷	1.研究、試驗、教育。 / 2.橡膠業。 / 3.色料和油漆移除劑。 / 4.溶劑。 / 5.脫脂劑。
156	01	氟	1.研究、試驗、教育。 / 2.氟化物之製造。 / 3.用於黃光製程。 / 4.半導體製程反應腔室之乾式清洗。
157	01	磷化氫	1.研究、試驗、教育。 / 2.有機製備。 / 3.鹵化磷。 / 4.n型半導體添補劑。 / 5.聚合起始劑。 / 6.冷凝晶體。 / 7.太陽光發電板製程非晶矽添補劑。 / 8.光電元件磊晶薄膜沉積用。
158	01	三氯化磷	1.研究、試驗、教育。 / 2.製造氯氧化磷。 / 3.製造農藥之原料。 / 4.界面劑。 / 5.亞磷物（作用於醇與酚）。 / 6.汽油添加劑。 / 7.塑化劑。 / 8.染料之中間物。 / 9.氯化劑。 / 10.觸媒。 / 11.金屬電池積層橡膠表面製備。 / 12.紡織精整劑的成份。 / 13.原料藥之製造。
159	01	胺基硫脲	1.研究、試驗、教育。 / 2.殺鼠劑。 / 3.照像用。 / 4.殺菌劑。 / 5.除草劑。
165	01	壬基酚（壬酚）	1.研究、試驗、教育。 / 2.工業用清潔劑、界面活性劑。 / 3.製藥。 / 4.抗氧化劑。 / 5.安定劑。 / 6.電路積層板。 / 7.合成樹酯、酚醛樹酯之原料。 / 8.殺精劑。
165	02	壬基酚聚乙氧基醇	1.研究、試驗、教育。 / 2.工業用清潔劑、界面活性劑。 / 3.製藥。 / 4.紡織用精煉劑、滲透劑、分散劑、安定劑、沉澱防止劑、乳化劑、皂洗劑。 / 5.助焊劑、電路積層板清洗劑。 / 6.金屬工業脫酯劑、光澤劑、切削油、乳化劑。 / 7.皮革脫酯劑。 / 8.農藥乳化劑、分散劑、展著劑。 / 9.樹酯乳化、聚合乳化劑。 / 10.油品乳化劑、分散劑。 / 11.染顏料、印花油墨之分散助劑。 / 12.羽毛、紙業之脫脂、除臭劑。 / 13.水處理鑄模消泡、離型劑。
167	01	滅蟻樂	1.研究、試驗、教育。
168	01	十氯酮	1.研究、試驗、教育。
169	01	全氟辛烷磺酸	1.研究、試驗、教育。 / 2.使用於封閉系統中硬金屬電鍍。 / 3.中華民國一百十一年十二月三十一日前，得用於泡沫滅火設備中B類火災之滅火泡沫。
	02	全氟辛烷磺酸鋰鹽
	03	全氟辛烷磺醯氟
169	04	全氟辛酸	1.研究、試驗、教育。 / 2.半導體的光刻或蝕刻製程。 / 3.攝影底片塗層之製造。 / 4.具撥油、撥水性之勞工用紡織品之製造。 / 5.中華民國一百十一年十二月三十一日前，得用於泡沫滅火 設備中B類火災之滅火泡沫。 / 6.工業廢熱交換器及工業密封劑之聚四氟乙烯（PTFE）及聚偏氟乙烯膜（PVDF）之製造。 / 7.高壓電線及電纜之聚氟乙烯丙烯（FEP）之製造。 / 8.車用內裝之圓形環、三角皮帶及塑膠零件之製造。
170	01	五氯苯	1.研究、試驗、教育。
171	01	六溴聯苯	1.研究、試驗、教育。
172	01	安殺番(工業級安殺番)	1.研究、試驗、教育。
	02	α−安殺番
	03	β−安殺番
	04	安殺番硫酸鹽
173	01	三2-(氯乙基)磷酸酯	1.研究、試驗、教育。
174	01	六溴環十二烷	1.研究、試驗、教育。 / 2.發泡聚苯乙烯(EPS)之製造。 / 3.壓出發泡成型聚苯乙烯(XPS)之製造。
	02	α-六溴環十二烷
	03	β-六溴環十二烷
	04	γ-六溴環十二烷
194	01	短鏈氯化石蠟	1.研究、試驗、教育。 / 2.天然及合成橡膠業中製造輸送帶之添加劑。 / 3.礦業及林業橡膠輸送帶之零件。 / 4.皮革業之加脂劑。 / 5.汽車引擎、發電機、風力發電設備、油氣探勘鑽井及生產柴油之潤滑油添加劑。 / 6.室外裝飾燈管及燈泡。 / 7.防水及防火塗料。 / 8.黏合劑。 / 9.金屬處理。 / 10.軟質聚氯乙烯之增塑劑。
195	01	大克蟎	研究、試驗、教育。

註：除附表二所列禁止運作事項外，第一類至第三類之公告列管毒性化學物質限制使用於本表所列得使用用途，本表未列之用途，不得使用；如擬使用非屬限制之得使用用途或解除禁止用途，應依毒性及關注化學物質管理法第八條第三項所定「申請解除毒性化學物質限制或禁止事項審核辦法」規定申請，經核准後，始得依規定運作。

附表四 已運作公告列管毒性化學物質應於規定期限完成相關事項
       一覽表
（一）十溴二苯醚及短鏈氯化石蠟應於規定期限完成相關事項一覽表

毒性化學物質 / 規定事項	十溴二苯醚（濃度1%以上未達30%）及短鏈氯化石蠟規定期限完成相關事項	十溴二苯醚（濃度30%以上）規定期限完成相關事項
依規定作成運作紀錄、釋放量紀錄並定期申報。	中華民國一百零八年九月一日起開始記錄並依規定定期申報。	自即日起。
依規定提報危害預防及應變計畫。	中華民國一百零九年三月一日前完成提報。	中華民國一百零九年三月一日前完成提報。
完成容器、包裝、運作場所及設施之標示並備安全資料表。	中華民國一百零九年三月一日前完成改善。	自即日起。
運送毒性化學物質。	中華民國一百零九年九月一日前依規定辦理。	中華民國一百零九年九月一日前依規定辦理。
備緊急應變工具及設備。	中華民國一百零九年三月一日前完成改善。	中華民國一百零九年三月一日前完成改善。
依規定提報應變器材及偵測與警報設備之設置及操作計畫。	中華民國一百零九年六月一日前完成提報。	中華民國一百零九年六月一日前完成提報。
依規定組設毒性化學物質聯防組織	中華民國一百零九年六月一日前完成。	中華民國一百零九年六月一日前完成。
完成偵測及警報設備之設置。	中華民國一百零九年九月一日前完成設置。	中華民國一百零九年九月一日前完成設置。
依備查之危害預防及應變計畫內容實施。	中華民國一百零九年九月一日起實施。	中華民國一百零九年九月一日起實施。
專業技術管理人員之設置。	中華民國一百零九年九月一日前完成設置。	中華民國一百零九年九月一日前完成設置。
依規定取得製造許可證、輸入許可證、販賣許可證、使用登記文件、貯存登記文件或核可文件。	中華民國一百零九年九月一日前取得。	中華民國一百零九年九月一日前取得註。
其他本表未列事項。	中華民國一百零八年九月一日起依有關規定辦理。	中華民國一百零八年九月一日起依有關規定辦理。

（二）五溴二苯醚（化學文摘社登記號碼60348-60-9）、四溴二苯醚（化學文摘社登記號碼5436-43-1）、全氟辛烷磺酸鋰鹽、全氟辛烷磺醯氟、全氟辛酸及大克蟎應於規定期限完成相關事項一覽表
毒性化學物質 / 規定事項	五溴二苯醚（化學文摘社登記號碼60348-60-9）、四溴二苯醚（化學文摘社登記號碼5436-43-1）、全氟辛烷磺酸鋰鹽（濃度0.01%以上未達1%）、全氟辛烷磺醯氟（濃度0.01%以上未達1%）及大克蟎規定期限完成相關事項	全氟辛烷磺醯氟（濃度1%以上）及全氟辛酸規定期限完成相關事項(註)
依規定作成運作紀錄、釋放量紀錄並定期申報。	中華民國一百十年四月一日起開始記錄並依規定定期申報。	自即日起。
依規定提報危害預防及應變計畫。	中華民國一百十年十月一日前完成提報。	中華民國一百十年十月一日前完成提報。
完成容器、包裝、運作場所及設施之標示並備安全資料表。	中華民國一百十年十月一日前完成改善。	自即日起。
運送毒性化學物質。	中華民國一百十一年四月一日起依規定辦理。	中華民國一百十一年四月一日起依規定辦理。
備緊急應變工具及設備。	中華民國一百十年十月一日前完成改善。	中華民國一百十年十月一日前完成改善。
依規定提報應變器材及偵測與警報設備之設置及操作計畫。	中華民國一百十一年一月一日前完成提報。	中華民國一百十一年一月一日前完成提報。
依規定組設毒性化學物質聯防組織。	中華民國一百十一年一月一日前完成。	中華民國一百十一年一月一日前完成。
完成偵測及警報設備之設置。	中華民國一百十一年四月一日前完成設置。	中華民國一百十一年四月一日前完成設置。
依備查之危害預防及應變計畫內容實施。	中華民國一百十一年四月一日起實施。	中華民國一百十一年四月一日起實施。
專業技術管理人員之設置。	中華民國一百十一年四月一日前完成設置。	中華民國一百十一年四月一日前完成設置。
依規定取得製造許可證、輸入許可證、販賣許可證、使用登記文件、貯存登記文件或核可文件。	中華民國一百十一年四月一日前取得。	中華民國一百十一年四月一日前取得註。
其他本表未列事項。	中華民國一百十年四月一日起依有關規定辦理。	中華民國一百十年四月一日起依有關規定辦理。

註：限原已取得第四類核可文件者。